## 1 辅助
热电公司2022.4月份材料标段报价单
单位：热电公司 标段：1 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 工业排风扇 | 电压220V，规格250mm，风量1000m³/m |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 文昌站
2 | 软连接 | DN50，长度9cm |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 蒋庄站用
3 | 微电脑时空开关 | 220V |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 李谷堆用
4 | 生料带 |  | 三圈牌 | 盘 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
5 | 对丝（双头丝） | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
6 | 对丝（双头丝） | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 安装 | 检修用
7 | 梅花扳手 | 8~10MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
8 | 梅花扳手 | 13~15MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
9 | 梅花扳手 | 12~14MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
10 | 梅花扳手 | 17~19MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
11 | 梅花扳手 | 16~18MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
12 | 梅花扳手 | 22~24MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
13 | 呆口扳手 | 8~10MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
14 | 呆口扳手 | 13~15MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
15 | 呆口扳手 | 12~14MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
16 | 呆口扳手 | 17~19MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
17 | 呆口扳手 | 16~18MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
18 | 呆口扳手 | 22~24MM | 长城精工 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
19 | 割炬 | J01-30 |  | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
20 | 吊装带 | 3T（3米） | 齐鲁安然 | 根 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
21 | 吊装带 | 2T（2米） | 齐鲁安然 | 根 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
22 | 电动扳手 | A3-6802-84D，双电池 | 江苏大艺机电有限公司 | 台 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2 阀门管件
热电公司2022.4月份材料标段报价单
单位：热电公司 标段：2 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 浮球阀 | DN50，小球 |  | 套 | 10 |  |  | 热力 | 检修用
2 | 对夹止回阀 | DN50 |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 检修用
3 | 法兰止回阀 | DN50，长17.5cm |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 检修用
4 | 法兰止回阀 | DN40，长12cm |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 检修用
5 | 焊接变径 | DN150变100 |  | 个 | 4 |  |  | 热力 | 容商站
6 | 焊接变径 | DN125变100 |  | 个 | 4 |  |  | 热力 | 容商站
7 | 全自动防泄水阀 | 型号TFX600，DN25，铜阀 | 弗瑞斯 | 个 | 12 |  |  | 热力 | 防用户放水
8 | 法兰止回阀 | DN50，长度13.2cm |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 蒋庄站用
9 | 锁闭阀 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
10 | 锁闭阀 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
11 | 铜球阀 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
12 | 铜球阀 | DN20 |  | 个 | 150 |  |  | 热力 | 田陈站用
13 | 弯头 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
14 | 弯头 | DN20 |  | 个 | 150 |  |  | 热力 | 田陈站用
15 | Y型过滤器 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
16 | Y型过滤器 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
17 | 直接 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
18 | 直接 | DN20 |  | 个 | 150 |  |  | 热力 | 田陈站用
19 | 活接 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 热力 | 田陈站用
20 | 活接 | DN20 |  | 个 | 150 |  |  | 热力 | 田陈站用
21 | 球阀 | DN15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装 | 检修用
22 | 球阀 | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
23 | 球阀 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
24 | 锁闭阀 | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
25 | 滤网锁闭阀 | DN25 |  | 个 | 50 |  |  | 安装 | 检修用
26 | 锁闭阀 | DN25 |  | 个 | 50 |  |  | 安装 | 检修用
27 | 锁闭阀 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 安装 | 检修用
28 | 锁闭阀 | DN50 |  | 个 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
29 | 焊接弯头 | DN50 |  | 个 | 15 |  |  | 安装 | 检修用
30 | 焊接弯头 | DN32 |  | 个 | 15 |  |  | 安装 | 检修用
31 | 焊接弯头 | DN25 |  | 个 | 15 |  |  | 安装 | 检修用
32 | 弯头（45°弯） | DN20 |  | 个 | 20 |  |  | 安装 | 检修用
33 | 弯头（45°弯） | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
34 | 弯头（90°弯） | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
35 | 弯头（90°弯） | DN25 |  | 个 | 60 |  |  | 安装 | 检修用
36 | 活接 | DN25 |  | 个 | 60 |  |  | 安装 | 检修用
37 | PPR带丝活接 | DN32 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3 仪表
热电公司2022.4月份材料标段报价单
单位：热电公司 标段：3 仪表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 压力表弯 | DN15，不锈钢 |  | 个 | 50 |  |  | 热力 | 检修用
2 | 热水表 | DN50 |  | 个 | 3 |  |  | 热力 | 检修用
3 | 压力表 | PN1.6MPa，表盘直径，10cm |  | 块 | 30 |  |  | 热力 | 检修用
4 | 电表 | 3相4线制度，1.5-6A，互感器式 |  | 块 | 1 |  |  | 热力 | 民生
5 | 减压阀乙炔压力表 | YQE-03型，0-4MP | 青岛国强焊接设备有限公司 | 块 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
6 | 减压阀乙炔压力表 | YQE-03型，0-0.25MP | 青岛国强焊接设备有限公司 | 块 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
7 | 减压阀氧气压力表 | YQY-07型，0-25MP | 青岛国强焊接设备有限公司 | 块 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
8 | 减压阀氧气压力表 | YQY-07型，0-2.5MP | 青岛国强焊接设备有限公司 | 块 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4 循环泵
热电公司2022.4月份材料标段报价单
单位：热电公司 标段：4 循环泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 循环泵 | 扬程31米，37kW，流量300，泵出口DN200 | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 热力 | 文城高区
2 | 循环泵 | 功率55kW，流量370m³/h，扬程32m | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 热力 | 金城站
3 | 补水泵 | 功率2.2kW，扬程43米，流量10m³/h | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 热力 | 文城低区
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：