## 1 消费器材
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：1 消防器材
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 消防水带 | DN65 |  | 盘 | 5 |  |  | 金泰花园 | 消防用
2 | 消防水枪头 | DN65 |  | 个 | 10 |  |  | 金泰花园 | 消防用
3 | 消防门 门把手 |  |  | 套 | 10 |  |  | 金泰花园 | 消防用
4 | 干粉灭火器 | 4KG,充装 |  | 个 | 696 |  |  | 金泰花园 | 消防用
5 | 消防栓门 | 高:1800cm宽：70cm |  | 个 | 18 |  |  | 金泰花园 | 消防用 | 连体箱门
6 | 安全疏散指示牌 | 左箭头 | 敏华电工 | 个 | 30 |  |  | 金泰花园 | 消防用
7 | 安全疏散指示牌 | 右箭头 | 敏华电工 | 个 | 30 |  |  | 金泰花园 | 消防用
8 | 安全出口指示牌 |  | 敏华电工 | 个 | 20 |  |  | 金泰花园 | 消防用
9 | 防汛专用沙袋 | 30x70 帆布 |  | 只 | 700 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 金泰500只滨湖200只
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：2 辅助物品
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 螺栓 | M16×80 |  | 套 | 40 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
2 | 橡胶垫 | 厚度2mm DN65 PN10 |  | 片 | 20 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
3 | 橡胶垫 | 厚度2mm DN100 PN16 |  | 片 | 20 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
4 | 长款雨衣 | XXL5件、XXXL5件 |  | 件 | 10 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 金泰6件滨湖2件、微矿小区3件
5 | 预制雨水带孔盖板 | 73×44CM |  | 块 | 30 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用
6 | 预制圆形井盖 | 直径50CM |  | 块 | 30 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用
7 | 雨水沟盖板 | 宽：22cm，厚度：2cm、1米/块 |  | 米 | 245 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用 | 玻璃钢格栅
8 | 手套 | 泼胶 |  | 副 | 100 |  |  | 金泰花园 | 劳保用品
9 | 铁锨 |  |  | 张 | 4 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
0
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：3 电器电料
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 个 | 10 |  |  | 金泰花园 | 消防用
2 | 应急照明灯 | 续航在90分钟以上 | 敏华电工 | 个 | 40 |  |  | 金泰花园 | 消防用
3 | 接线盒面板 |  |  | 个 | 30 |  |  | 金泰花园 | 检修用品
4 | 红外感应吸顶灯 | AC220V/13W 直径：34cm | 敏华电工 | 个 | 10 |  |  | 金泰花园 | 检修用品
5 | 声光感应灯头 | 220V/5-40w | 雷士 | 个 | 200 |  |  | 金泰花园 | 检修用品 | 金泰100、滨湖50、微矿小区50
6 | 防水吊灯 | 亚明 220/100w | 看现场购买 | 盏 | 4 |  |  | 微矿小区
7 | 圆形亚克力灯 | 直径60 |  | 个 | 2 |  |  | 微矿小区
8 | LED灯泡 | 220v/8w | 雷士 | 个 | 50 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品
9 | 绝缘胶布 | 公牛 |  | 盘 | 20 |  |  | 金泰花园 | 检修用品
10 | 手电 | L6-XPE（5w) 3700 | 神火 | 个 | 5 |  |  | 金泰花园 | 巡查用
11 | 对讲机 | 小米1S | 小米 | 个 | 20 |  |  | 金泰花园 | 巡查用 | 金泰12、滨湖4、微矿小区4
12 | 护套线 | 2.5mm2 | 软铜线 | 米 | 300 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品 | 金泰1盘滨湖1盘、微矿小区1盘
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：4 畜电池
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 蓄电池（干式） | BT-12M16AT 12V16Ah/20HR | 福建闽华电源股份公司 | 块 | 4 |  |  | 金泰花园 | 消防用
2 | 蓄电池（干式） | BT-12M24AT 12V24Ah/20HR |  | 块 | 4 |  |  | 金泰花园 | 消防用
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 5 电缆
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 电缆 | 三相四线 4mm² |  | 米 | 100 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
2
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 6 油漆
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 灰漆 | 5KG |  | 桶 | 1 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品
2 | 稀料 | 2KG |  | 桶 | 1 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 7 门禁卡
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 门禁卡 |  |  | 个 | 300 |  |  | 微矿小区 | 门禁用 | 滨湖100 、金泰100、微矿小区100
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 8 阀门管件
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 铸钢闸阀 | DN65 PN10 |  | 个 | 5 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 间距18.5cm
2 | 立式止回阀 | DN100PN16 |  | 个 | 6 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 间距16.cm
3 | 铜球阀 | DN20 |  | 个 | 10 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用
4 | 污水泵 | 380V/2.2kw |  | 台 | 2 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
0
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 2 辅助物品
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：2 辅助物品
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 螺栓 | M16×80 |  | 套 | 40 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
2 | 橡胶垫 | 厚度2mm DN65 PN10 |  | 片 | 20 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
3 | 橡胶垫 | 厚度2mm DN100 PN16 |  | 片 | 20 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
4 | 长款雨衣 | XXL5件、XXXL5件 |  | 件 | 10 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 金泰6件滨湖2件、微矿小区3件
5 | 预制雨水带孔盖板 | 73×44CM |  | 块 | 30 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用
6 | 预制圆形井盖 | 直径50CM |  | 块 | 30 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用
7 | 雨水沟盖板 | 宽：22cm，厚度：2cm、1米/块 |  | 米 | 245 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用 | 玻璃钢格栅
8 | 手套 | 泼胶 |  | 副 | 100 |  |  | 金泰花园 | 劳保用品
9 | 铁锨 |  |  | 张 | 4 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
0
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 3 电器材料
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：3 电器电料
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 个 | 10 |  |  | 金泰花园 | 消防用
2 | 应急照明灯 | 续航在90分钟以上 | 敏华电工 | 个 | 40 |  |  | 金泰花园 | 消防用
3 | 接线盒面板 |  |  | 个 | 30 |  |  | 金泰花园 | 检修用品
4 | 红外感应吸顶灯 | AC220V/13W 直径：34cm | 敏华电工 | 个 | 10 |  |  | 金泰花园 | 检修用品
5 | 声光感应灯头 | 220V/5-40w | 雷士 | 个 | 200 |  |  | 金泰花园 | 检修用品 | 金泰100、滨湖50、微矿小区50
6 | 防水吊灯 | 亚明 220/100w | 看现场购买 | 盏 | 4 |  |  | 微矿小区
7 | 圆形亚克力灯 | 直径60 |  | 个 | 2 |  |  | 微矿小区
8 | LED灯泡 | 220v/8w | 雷士 | 个 | 50 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品
9 | 绝缘胶布 | 公牛 |  | 盘 | 20 |  |  | 金泰花园 | 检修用品
10 | 手电 | L6-XPE（5w) 3700 | 神火 | 个 | 5 |  |  | 金泰花园 | 巡查用
11 | 对讲机 | 小米1S | 小米 | 个 | 20 |  |  | 金泰花园 | 巡查用 | 金泰12、滨湖4、微矿小区4
12 | 护套线 | 2.5mm2 | 软铜线 | 米 | 300 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品 | 金泰1盘滨湖1盘、微矿小区1盘
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 4 畜电池
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段：4 畜电池
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 蓄电池（干式） | BT-12M16AT 12V16Ah/20HR | 福建闽华电源股份公司 | 块 | 4 |  |  | 金泰花园 | 消防用
2 | 蓄电池（干式） | BT-12M24AT 12V24Ah/20HR |  | 块 | 4 |  |  | 金泰花园 | 消防用
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 5 电缆
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 5 电缆
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 电缆 | 三相四线 4mm² |  | 米 | 100 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
2
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 6 油漆
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 6 油漆
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 灰漆 | 5KG |  | 桶 | 1 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品
2 | 稀料 | 2KG |  | 桶 | 1 |  |  | 滨湖新城 | 检修用品
0
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 7 门禁卡
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 7 门禁卡
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 门禁卡 |  |  | 个 | 300 |  |  | 微矿小区 | 门禁用 | 滨湖100 、金泰100、微矿小区100
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：

## 8 阀门管件
德汇物业2022年6月份应急材料计划标段报价单
单位： 德汇物业 标段： 8 阀门管件
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 用途 | 备注
1 | 铸钢闸阀 | DN65 PN10 |  | 个 | 5 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 间距18.5cm
2 | 立式止回阀 | DN100PN16 |  | 个 | 6 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用 | 间距16.cm
3 | 铜球阀 | DN20 |  | 个 | 10 |  |  | 滨湖新城 | 雨季三防用
4 | 污水泵 | 380V/2.2kw |  | 台 | 2 |  |  | 金泰花园 | 雨季三防用
0
报价人：
联系电话：
填报日期：
报价税率：
备注：
单位盖章：