## 1 化验室材料
微山湖锂动新能源公司2022年9月份应急材料标段报价单
单位：锂动新能源公司 标段：1 化验室材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 产地（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 用途 | 备注及到货时间
1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 上海精宏实验设备 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
2 | 达因笔 | / | / | 个 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
3 | 粉体综合特性测试仪 | BT-1000 | 丹东市北特仪器有限公司 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
4 | 液体专用比重计 | GP-300TW | 邯郸市北辉电子科技有限公司 | 个 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
5 | 高频红外碳硫分析仪（含高频感应燃烧炉） | HW-2000、HF-2000 | 无锡英之诚高速分析仪器有限公司 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
6 | 粉末电阻率测试仪 | FT-300 | 宁波江北瑞柯伟业仪器有限公司 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
7 | 拉力试验机 | C610H（带穿刺强度） | 兰光 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
8 | 透气性测试仪 | BTY-B3P | 兰光 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
9 | 扣电测试仪 | 4008 | 新威 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
10 | 条形取样器 | Strip Sampler-01 | 兰光 | 个 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
11 | 马弗炉 | SX-5-12 | 武汉亚华电炉 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
12 | 升降电葫芦 | HH型环链电动葫芦 规格：1T | 温县外贸起重工具有限公司 | 台 | 2 |  |  | 锂电公司 | 来料测试用 | IQC 10月20日
13 | 真空吸尘器 | CB80-3 220V 3000W | 广州市白云区超宝清洁用品公司 | 个 | 7 |  |  | 锂电公司 | 制片、叠片、装配生产过程吸尘 | 生产 10月20日
14 | 红外点温枪 | -18℃至275℃ | 美国福禄克F1uke(雷泰Kaytek) | 把 | 3 |  |  | 锂电公司 | 测浆料温度 | 生产 10月20日
15 | 取样器 | φ25.00mm | 上海以挪士 | 个 | 2 |  |  | 锂电公司 | 测涂布面密度 | 生产 10月20日
16 | 极片支架 | 定制 | / | 台 | 4 |  |  | 锂电公司 | 放极片卷材 | 生产 10月20日
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2 办公材料
微山湖锂动新能源公司2022年9月份应急材料标段报价单
单位：锂动新能源公司 标段：2 办公材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 产地（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 用途 | 备注及到货时间
1 | 碎纸机 | S330强力保密型 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 个 | 2 |  |  | 锂电公司 | 测涂布极片水分辅助工具 | 生产+PQC 10月20号
2 | 升降车（U型） | PJ4150A非标1t | 南通市诺达机器有限公司 | 台 | 8 |  |  | 锂电公司 | 涂布、制片下卷使用 | 生产 10月20号
3 | 周转盘 | 50*35*7cm | / | 个 | 300 |  |  | 锂电公司 | 极片周转 | 生产 10月20号
4 | 叠片极片周转车 | 双层万向轮周转车，80*60cm（长*宽）两层间隔50cm | / | 台 | 4 |  |  | 锂电公司 | 叠片极片上料 | 生产 10月20号
5 | 圆筒周转车 | DT300 | 艾力浦 | 台 | 2 |  |  | 锂电公司 | 电解液、NMP周转 | 生产 10月20号
6 | 条码打印机 | PM42 | 霍尼韦尔 | 台 | 1 |  |  | 锂电公司 | 打印电池条形码 | 生产 10月20号
7 | 周转盘 | 500*350*50不锈钢 | / | 个 | 20 |  |  | 锂电公司 | 注液电池周转 | 生产 10月20号
8 | 扫描枪 | MK/MS7580G | 霍尼韦尔 | 把 | 4 |  |  | 锂电公司 | 装配、注液、预充扫描条码 | 生产 10月20号
9 | 洗眼器 | 便携式压力洗眼器 | / | 个 | 1 |  |  | 锂电公司 | 注液人身安全 | 生产 10月20号
10 | 露点仪 | DMT242 量程：-80~+20 | 维萨拉 | 台 | 2 |  |  | 锂电公司 | 装配注液环境控制 | 生产 10月20号
11 | 扫码枪 | 1902，手持式（泰坦柜和配组使用）和扫描式（测内阻使用） | 霍尼韦尔 | 把 | 8 |  |  | 锂电公司 | 分容上柜、测内阻 | 生产 10月20号
12 | 升降车（平板） | PJ4150A非标400kg | 南通市诺达机器有限公司 | 台 | 2 |  |  | 锂电公司 | 冲壳换模具 | 生产 10月20号
13 | 隔膜泵 | 1.5寸 | 美国圣佰德 | 台 | 2 |  |  | 锂电公司 | 涂布用 | 生产 10月20日
14 | 龙门吊 | 1T | / | 台 | 2 |  |  | 锂电公司 | 吊箔材 | 生产 10月20日
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3 加工材料
微山湖锂动新能源公司2022年9月份应急材料标段报价单
单位：锂动新能源公司 标段： 3 加工材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 产地（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 用途 | 备注 及 到货时间
1 | 涂布机垫片 | 定制 |  | 张 | 2 |  |  |  | 188236型电池生产使得 | 10月10号 见图纸
2 | 三边封封头 | 定制 |  | 副 | 3 |  |  |  |  | 10月10号 见图纸
3 | 裁切托盘 | 定制 |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 10月10号 见图纸
4 | 三边封定位工装 | 定制 |  | 套 | 3 |  |  |  |  | 10月10号 见图纸
5 | 焊接工装 | 定制 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 10月10号 见图纸
6 | 超声焊支架 | 定制 |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 10月10号 见图纸
7 | 极片内阻测试仪（带工装） | AT526-交流电阻测试仪，两台带工装，1台不带工装，工装定制 | 常州安柏 | 台 | 3 |  |  |  | 测极片电阻，巡检测电池电压内阻 | 生产+PQC 10月20日 生产提供图纸
8 | 注液周转车 | 定制 | / | 台 | 15 |  |  |  | 注液周转电池 | 生产 10月20日 生产提供图纸
9 | 预充周转车 | 定制，5层，总长：1.5米 | / | 台 | 20 |  |  |  | 预充周转电池 | 生产 10月20日 生产提供图纸
10 | 分容周转车 | 定制，4层 | / | 台 | 100 |  |  |  | 分容周转电池 | 生产 10月20日 生产提供图纸
11 | 原材料周转车 | 定制 | / | 台 | 2 |  |  |  | 拉原材料一辆2层；转铝塑膜车一辆4层 | 生产 10月20日 生产提供图纸
12 | 极片盖板 | 50cm*34.5cm 不锈钢 | / | 个 | 75 |  |  |  | 烘烤时盖极片 | 生产 10月20日 生产提供图纸
13 | 装配周转电芯托盘 | 200*250*3（mm）304不锈钢 | / | 个 | 30 |  |  |  | 装配电信周转 | 生产 10月20日 生产提供图纸
14 | 制片极片周转车（封闭） | 定制，长120cm*宽65cm*高108cm，间隔高度35cm | / | 台 | 6 |  |  |  | 制片极片周转 | 生产 10月20日 生产提供图纸
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4 电器仪表
微山湖锂动新能源公司2022年9月份应急材料标段报价单
单位：锂动新能源公司 标段： 4 电器仪表
序号 | 名称 | 规格型号 | 产地（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 用途 | 备注 及 到货时间
1 | 开关电源 | HF150W-S-24 |  | 个 | 1 |  |  |  | 浩能辊压机 | 10月10号到货
2 | 伺服电机 | MHMD022G1U |  | 个 | 1 |  |  |  | 纳科辊压机 | 10月10号到货
3 | 伺服驱动器 | MADHT1507E02 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 10月10号到货
4 | 张力控制器 | LE-40MTB-E |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 10月10号到货
5 | 开关电源 | NES-350-24 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 10月10号到货
6 | 中间继电器 | RXM2AB2BD 24VDC |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 10月10号到货
7 | RE控制器 | MWG.10 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 10月10号到货
8 | 三菱PLC电池 | 3V |  | 个 | 10 |  |  |  | 设备保养 | 10月10号到货
9 | 除锈剂 | WD40 |  | 瓶 | 24 |  |  |  | 设备保养 | 10月10号到货
10 | 卡式炉水分测试仪 | 831KF+860 | 瑞士万通 | 台 | 1 |  |  |  | 测烘烤后极片水分 | 生产+PQC 10月20日到货
11 | 卡式炉水分测试仪 | 831KF | 瑞士万通 | 台 | 1 |  |  |  | 测来料水分 | IQC 10月20日到货
12 | 数显万用表 | VC9806+ | 胜利仪器 | 个 | 1 |  |  |  | 巡检测电池电压 | PQC 10月20日到货
13 | 冠亚水分仪 | SFY-20S | 深圳冠亚电子科技有限公司 | 台 | 2 |  |  |  | 涂布后极片水分 | 生产+PQC 10月20日到货
14 | 电子式拉力试验机 | CZ-8010（100Kg） | 众志检测仪器有限公司 | 台 | 3 |  |  |  | 测极片剥离强度，测焊接拉力，测封装拉力 | 生产+PQC 10月20日到货
15 | 小头数显千分尺 | 0-25mm | 桂林广陆 | 个 | 6 |  |  |  | 封印厚度、测来料隔膜厚度 | PQC+IQC 10月20日到货
16 | 测厚仪 | (0-1)mm | 上海六菱仪器 | 个 | 1 |  |  |  | 测来料隔膜厚度 | IQC 10月20日到货
17 | 直角尺 | (250*500)mm | / | 个 | 1 |  |  |  | 测物料卷径 | IQC 10月20日到货
18 | 数显电导率仪 | DDS-307型 | 上海仪电 | 台 | 1 |  |  |  | 测离子水电导率 | IQC 10月20日到货
19 | 压力表 | 0—25mpa | 上海自仪公司 | 个 | 1 |  |  |  | 来料测试用 | IQC 10月20日到货
20 | 氧气压力表 | 0—25mpa | 得力工具 | 个 | 1 |  |  |  | 来料测试用 | IQC 10月20日到货
21 | 压力表 | 0—1.6mpa | 青岛华青 | 个 | 1 |  |  |  | 来料测试用 | IQC 10月20日到货
22 | 氮压力表 | 0—2.5mpa | 青岛华青 | 个 | 1 |  |  |  | 来料测试用 | IQC 10月20日到货
23 | 氮压力表 | 0—2.5mpa | 青岛华青 | 个 | 1 |  |  |  | 来料测试用 | IQC 10月20日到货
24 | 压力表 | 0-0.25Mpa φ60 | 红旗 | 个 | 1 |  |  |  |  | 口径 ：上口150MM，下口100MM 来料测试用 IQC 10月20日到货
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：
Note on F16: 郜士敬: 原3台，后减1台