## 1阀门管件
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：1 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 焊接三通 | DN32 |  | 个 | 10 |  |  | 维修
2 | 焊接弯头 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
3 | 法兰闸阀 | DN32 |  | 个 | 4 |  |  | 维修
4 | 法兰片 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
5 | 铜球阀 | DN25 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
6 | 铜球阀 | DN20 |  | 个 | 25 |  |  | 维修
7 | 排气阀 | DN25 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
8 | 管㧜 | 镀锌，DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 维修
9 | 管㧜 | 镀锌，DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 维修
10 | 对丝 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 维修
11 | 对丝 | DN20 |  | 个 | 40 |  |  | 维修
12 | 三通 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 维修
13 | 90°弯头 | DN25 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
14 | 90°弯头 | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 维修
15 | 45°弯头 | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 维修
16 | 活节 | DN25 |  | 个 | 10 |  |  | 维修
17 | 活节 | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 维修
18 | 变径三通 | DN25-DN20 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
19 | 变径弯头 | DN25-DN20 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
20 | 变径直节 | 镀锌，DN25-DN20 |  | 个 | 10 |  |  | 维修
21 | 截止阀 | DN100 |  | 个 | 2 |  |  | 维修
22 | 镀锌管 | DN25 |  | 米 | 400 |  |  | 维修
23 | 镀锌管 | DN20 |  | 米 | 400 |  |  | 维修
24 | 法兰 | DN100，PN1.6 |  | 片 | 20 |  |  | 维修
25 | 弯头 | DN100 |  | 个 | 30 |  |  | 维修
26 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 60 |  |  | 热力 | 检修用
27 | 对夹止回阀 | DN50 |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 检修用
28 | 法兰止回阀 | DN50，长17.5cm |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2 保温材料
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：2 保温材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 塑套钢聚氨脂保温管 | DN100 |  | 米 | 100 |  |  | 维修
2 | 塑套钢聚氨脂保温管 | DN32 |  | 米 | 150 |  |  | 维修
3 | 保温瓦壳 | DN100，厚38mm |  | 米 | 400 |  |  | 维修
4 | 橡塑保温板 | 厚10mm，10米/卷 |  | 卷 | 6 |  |  | 维修
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3 辅助
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：3 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 暖气片 | 碳钢，25柱 |  | 片 | 6 |  |  | 维修
2 | 暖气片 | 碳钢，30柱 |  | 片 | 6 |  |  | 维修
3 | 铝皮 | 厚3.8mm |  | 米 | 400 |  |  | 维修
4 | 生料带 |  |  | 卷 | 100 |  |  | 维修
5 | 双头麻花钻头 | Φ4.2 |  | 根 | 10 |  |  | 维修
6 | 勾钉 | 长20cm |  | 根 | 50 |  |  | 维修
7 | 金属缠绕垫 | DN100，PN1.6 |  | 个 | 20 |  |  | 维修
8 | 暖气片 | 高60cm，20片/个 |  | 个 | 6 |  |  | 热力 | 检修用
9 | 竹节梯 | 4米 | 登月 | 个 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
10 | 焊条 | Φ3.2 | 齐鲁 | 箱 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
11 | 生料带 |  | 三圈 | 箱 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
12 | 电焊钳 |  | 黑金刚 | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
13 | 电焊手套 |  | 耐磨王 | 付 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
14 | PPR剪刀 | 开口63mm | 德力西 | 把 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
15 | 电焊把子线插头 | 10-25，2套；35-50，2套；公母都要 |  | 套 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
16 | 大力老虎钳 | 10寸 | GREENER/绿林 | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
17 | 锡铂纸 | 0.5mm |  | 捆 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
18 | 套丝机扳牙 | 1--2 |  | 套 | 2 |  |  | 安装 | 干湿两用
19 | 套丝机扳牙 | 1/2--3/4 |  | 套 | 2 |  |  | 安装 | 干湿两用
20 | 石笔 |  |  | 盒 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
21 | 手锤 | 方头 |  | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
22 | 锡箔胶带 | 0.3mm |  | 盘 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
23 | 纱布 | 300目 |  | 张 | 50 |  |  | 安装 | 检修用
24 | 石棉板 | 2.5mm |  | 捆 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
25 | 减压阀氧气 | 国标 |  | 个 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
26 | 减压阀乙炔 | 国标 |  | 个 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
27 | 氧气线 | 50米/捆 |  | 捆 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
28 | 乙炔线 | 50米/捆 |  | 捆 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
29 | 管钳 | 12寸 |  | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
30 | 管钳 | 14寸 |  | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
31 | 电动扳手加长套筒 | 10#---32# |  | 套 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
32 | 螺丝松动剂 | DT40 | 中山大田 | 箱 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
33 | GAS便携式气罐 | 24瓶/箱 | 凯马仕 | 箱 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
34 | 手持式喷火枪 | 可倒置 |  | 把 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
35 | 电镐 | 型号PDH0135，功率1200W | 大艺 | 个 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
36 | 电镐铲头 | 尖凿、扁凿各2个 |  | 个 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
37 | 堵水气囊 | DN75 |  | 个 | 4 |  |  | 安装 | 堵管焊接
38 | 堵水气囊 | DN150 |  | 个 | 4 |  |  | 安装 | 堵管焊接
39 | 分体式雨衣 |  |  | 套 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
40 | 压力表弯 | DN15，不锈钢 |  | 个 | 60 |  |  | 热力 | 检修用
41 | 压力表 | PN1.6，表盘直径10cm |  | 块 | 100 |  |  | 热力 | 检修用
42 | 染色剂 | 500g/瓶 |  | 瓶 | 10 |  |  | 热力 | 检修用
43 | PPR管 | 20，4米/根 |  | 根 | 10 |  |  | 安装 | 热水用 更换入户管用
44 | PPR管 | 25，4米/根 |  | 根 | 10 |  |  | 安装 | 热水用 更换入户管用
45 | PPR管 | 32，4米/根 |  | 根 | 10 |  |  | 安装 | 热水用 更换入户管用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4 电动执行机构
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：4 电动执行机构
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电动执行机构 | 型号S-ZW60-K-3，电机1.5kW | 扬州新能电力设备有限公司 | 套 | 2 |  |  | 热力 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 5 化学药剂
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：5 化学药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 阻垢剂 |  |  | 吨 | 10 |  |  | 热力 | 检修用
2 | 臭味剂 |  |  | 公斤 | 300 |  |  | 热力 | 检修用
本标段只对生产厂家或指定授权经销商（授权书）参标。投标时须附带公司资质、产品证书、授权书，
报价包含运费、装卸费（装卸费标准公司网站有公示）
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 6 电焊把子线
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：6 电焊机把子线
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电焊把子线 | 35mm2 50米/捆 |  | 捆 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
2 | 电焊机电源线 | 3×4mm2 100米/捆 |  | 捆 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 7 标件
热电公司10月月度材料标段报价单
单位： 欢城煤矿 标段：7 标件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 螺栓 | M14×60 |  | 套 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
2 | 螺栓 | M14×70 |  | 套 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
3 | 螺栓 | M16×60 |  | 套 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
4 | 螺栓 | M16×70 |  | 套 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
5 | 螺栓 | M16×70 |  | 套 | 200 |  |  | 维修
6 | 螺栓 | M12×50 |  | 套 | 100 |  |  | 维修
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：