## 泥浆泵配件
农业公司2023年6月份材料标段报价单
单位： 农业公司 标段：深井潜水泵
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 厂家（品牌） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 备注
1 | 深井潜水泵 | 250QJ00-36 |  | 台 | 4 |  |  | 农业公司 | Q=100m³/H,h=36m,n=15kw
2 | 配套井管 | DN100,3米/节（壁厚4MM） |  | 节 | 36 |  |  | 农业公司 | 法兰连接，每套9节
3 | 防水电缆 | 3*16MM² |  | 米 | 132 |  |  | 农业公司
4 | 止回阀 | DN100消音型 |  | 只 | 4 |  |  | 农业公司 | 碳钢
5 | 控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  | 农业公司 | 四台泵公用
6 | 浮球开关 | 带电接点开关 |  | 只 | 3 |  |  | 农业公司 | 每只常开、常闭各一个含控制线
7 | 附件 |  |  | 套 | 4 |  |  | 农业公司 | 连接螺栓螺母、橡胶垫子、钢丝绳、井口夹板（5付）穿线管等
8
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：13%
单位盖章：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！