山东省微山湖矿业集团有限公司

设备招标参标意向、承诺函

山东省微山湖矿业集团有限公司：

贵公司  月  日发布的《山东省微山湖矿业集团有限公司               公告》本单位已详阅悉知，并完全响应招标文件要求，意向参加第      标段              投标，现予以确认。并承诺所提供的一切资质文件资料合法、真实、有效，如有虚假，愿意承担全部法律责任。

单位名称：                                （公章）

法定代表人：

委托代理人：                       （如有委托）

单位地址：

联系电话：               电子邮箱：

提供主要资质文件 ：

开标会现场请提供资质原件。

日期：   年  月  日

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干部浴室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除 1拆除灯具高度 2.灯具种类 |  | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 2 | 030412001001 | 300*600LED吸顶灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 3 | 011612002001 | 台下盆拆除 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：台下盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 011612002002 | 挂斗小便器拆除 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 031004007001 | 小便器 1.材质：挂斗感应小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 011612002003 | 拆除蹲便器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 031004006001 | 大便器 1.材质：坐便器（综合考虑恢复地面） 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 011612002004 | 拆除旧、安排气扇 新安排气扇DN40 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 011612002005 | 花洒拆除 卫生洁具种类 |  | 套 | 46 |  |  |  |  |
| 11 | 031004010001 | 成套淋浴器 1.材质、规格：全铜淋浴三挡 2.组装形式 3.附件名称、数量 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | 011612001001 | ppr25拆除 1.管道种类、材质 2.管道上的附着物种类 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 031001006001 | ppr25 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 职工澡堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011613001001 | 灯具拆除 1拆除灯具高度 2.灯具种类 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 15 | 030412001001 | 600*600LED吸顶灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 16 | 011612002004 | 拆除旧、安排气扇 新安排气扇DN50 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 011612002005 | 花洒拆除 ppr管花洒 |  | 套 | 46 |  |  |  |  |
| 18 | 031004010001 | 成套淋浴器 1.材质、规格：全铜淋浴三挡 2.组装形式 3.附件名称、数量 |  | 套 | 46 |  |  |  |  |
| 19 | 011612001002 | 暖气片拆除 1.管道种类、材质 2.管道上的附着物种类 |  | 组 | 13 |  |  |  |  |
| 20 | 031004003002 | 立式洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 011612002002 | 挂斗小便器拆除 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 031004007001 | 小便器 1.材质：挂斗感应小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 011612001001 | ppr50拆除 1.管道种类、材质 2.管道上的附着物种类 |  | m | 53.2 |  |  |  |  |
| 24 | 031001006001 | ppr25 1.安装部位：淋浴给水管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 53.2 |  |  |  |  |
| 25 | 011612002004 | 安排气扇 新安排气扇DN50 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 011612002004 | 拆除旧、安排气扇 新安排气扇DN60 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干部澡堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 |  | 窗户纸 铲除旧玻璃纸，贴新玻璃纸 |  |  |  |  | m2 |  | 19.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011614006001 |  | 布窗帘 拆除旧窗帘，装布窗帘 |  |  |  |  | m2 |  | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B002 |  | 中空玻璃 4+6+4中空玻璃 |  |  |  |  | m2 |  | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 澡堂内增加2房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001001 |  | 龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢 龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格 |  |  |  |  | m2 |  | 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011207001002 |  | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色：5mm木饰面 5.压条材料种类、规格 |  |  |  |  | m2 |  | 35.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B003 |  | 0.9宽的床 0.9*2m木床、含5cm床垫 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011505001001 |  | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色：黑金砂大理石（ 拆除旧、安新洗漱台） 2.支架、配件品种、规格 |  |  |  |  | m2 |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011505001002 |  | 洗漱台挡水 1.材料品种、规格、颜色 2.支架、配件品种、规格 |  |  |  |  | m2 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011610002001 |  | 铝合金门拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸：1.5*2.55 |  |  |  |  | m2 |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010802001001 |  | 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸：1.5*2.55 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  |  |  |  | m2 |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011610002002 |  | 金属门套口拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  |  |  |  | m2 |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010808004001 |  | 钛合金门套 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.防护材料种类 |  |  |  |  | m2 |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |
| 13 | 01B004 |  | 排水篦子 ABS泳池溢水格栅 |  |  |  |  | m |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011605001001 |  | 瓷砖拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 45.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011102003001 |  | 瓷砖楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：80*80防滑 瓷砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 45.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 79.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：7mm厚蜂窝大板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 79.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B005 |  | 拆除大浴缸 拆除大浴缸并外运 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011505010001 |  | 镜面玻璃 带框玻璃 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B006 |  | 浴室柜 拆旧，安新浴室柜 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01B007 |  | 挪热水器 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B008 |  | 瓷砖清洗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 45.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011610002003 |  | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010805005001 |  | 不锈钢自由门 1.门代号及洞口尺寸：2.85*3.2 2.门框或扇外围尺寸 3.框材质：不锈钢 4.玻璃品种、厚度 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010805005001 |  | 肯德基门 1.门代号及洞口尺寸：1.9*2.1 2.门框或扇外围尺寸 3.框材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011210005001 |  | 成品玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：6+6夹胶钢 化磨砂玻璃 2.配件品种、规格：0.8*1.8 |  |  |  |  | m2 |  |  | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：崔庄煤矿浴室装修改造工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 职工浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 011606003002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 244.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 011302001002 |  | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：75cm高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：600*600集成吊顶 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 244.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 011610002004 |  | 金属窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 90.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 010807001001 |  | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：电泳香槟色 3.玻璃品种、厚度：执行原来的型材系列 |  |  |  |  | m2 |  |  | 90.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 011610002002 |  | 金属门套口拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 010808004001 |  | 钛合金门套 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.防护材料种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 011606002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 拆除铝塑板包柱子 |  |  |  |  | m2 |  |  | 66.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 011207001003 |  | 包柱子 1.龙骨材料种类、规格、中距： 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：马六甲板 5.压条材料种类、规格 |  |  |  |  | m2 |  |  | 66.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 011605001001 |  | 瓷砖拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类 |  |  |  |  | m2 |  |  | 81.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 011102003001 |  | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：80*80瓷砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 81.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 01B009 |  | 皮帘 1.6mm厚皮帘 |  |  |  |  | m2 |  |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |