| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础挖土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010101002001 |  |  | 挖一般土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：1.8m 3.弃土运距：3km |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 010101002002 |  |  | 挖电缆井 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：3km |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础钎探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 010101002003 |  |  | 挖一般土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 84.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20基础垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 010501001001 |  |  | 独立基础垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 010501001002 |  |  | 条形基础垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C30基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010501003001 |  |  | 独立基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010501002001 |  |  | 带形基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础砖墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010401001001 |  |  | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011201001003 |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5水泥 砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 158.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010502001001 |  |  | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  | DQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010503004001 |  |  | 地圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010103001001 |  |  | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 111.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一层柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010502001002 |  |  | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一层梁、板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010503002001 |  |  | 矩形梁WKL1 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010503002002 |  |  | 矩形梁WKL2 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010503002003 |  |  | 矩形梁WKL3 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010503002004 |  |  | 矩形梁L1 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010505001001 |  |  | 有梁板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨篷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010505008001 |  |  | 雨篷 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一层填充墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010401004001 |  |  | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面女儿墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010401004002 |  |  | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 010503004002 |  |  | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内墙抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 011201001001 |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 134.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外墙抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 011201001002 |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 271.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内墙漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 011406003001 |  |  | 满刮腻子 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数：2遍 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 011407001001 |  |  | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：2遍 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 顶棚漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 011406003002 |  |  | 满刮腻子 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数：2遍 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 210.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 011407002001 |  |  | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：2遍 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 210.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外墙漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 011406003003 |  |  | 满刮腻子 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数：2遍 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 280.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中： 暂估价 |  |
| 30 | 011407001002 |  | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：3遍 |  |  |  | m2 |  | 280.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金 3.玻璃品种、厚度 |  |  |  | m2 |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010803001001 |  | 金属卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸 2.门材质：铝合金 3.启动装置品种、规格 |  |  |  | m2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一层地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010505003001 |  | 室内地面 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：150mm厚C25砼 |  |  |  | m3 |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010507001001 |  | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度：150mm 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  |  |  | m2 |  | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010507001002 |  | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  |  |  | m2 |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011001001001 |  | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度 2.隔气层材料品种、厚度 3.粘结材料种类、做法 4.防护材料种类、做法 |  |  |  | m2 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010902003001 |  | 屋面刚性层 1.刚性层厚度 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级：C25 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  |  |  | m2 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:ts-f 2.防水层数:1遍 3.防水层做法 |  |  |  | m2 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中： 暂估价 |  |
| 39 |  | 010902003002 |  | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：20mm 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  |  |  | m2 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 010902004001 |  | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：PVC110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  |  |  | m |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 010902005001 |  | 屋面排(透)气管 1.排(透)气管品种、规格 2.接缝、嵌缝材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 |  |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 010507007001 |  | 雨水簸箕 1.构件的类型 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级：C25 |  |  |  | m3 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现浇过梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 010503005001 |  | 过梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  |  |  | m3 |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:φ8 |  |  |  | t |  | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ10 |  |  |  | t |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ12 |  |  |  | t |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ14 |  |  |  | t |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ16 |  |  |  | t |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 010515001006 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ18 |  |  |  | t |  | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 010515001007 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ20 |  |  |  | t |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 010515001008 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ22 |  |  |  | t |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 010515001009 |  | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ25 |  |  |  | t |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 53 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ8箍筋 |  | t | 0.48 |  |  |  |  |
| 54 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：φ6箍筋 |  | t | 0.05 |  |  |  |  |
| 55 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体拉结筋 |  | t | 0.012 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010507006001 | 化粪池、检查井 1.尺寸、做法：详见图纸 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 01B001 | 设计费 设计费用3000元 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-03 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间电气 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电盘 1.名称 2.型号：800*1000*200 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 2.5mm2配线 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 141 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004002 | 4mm2配线 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 132.9 |  |  |  |  |
| 4 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称 2.型号 3.规格：30w 4.安装形式 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称 2.型号 3.规格：2*36w 4.安装形式 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030404034002 | 照明开关 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030404035001 | 插座 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间电气 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格：100mm 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管 1.名称：JDG25 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 47 |  |  |  |  |
| 11 | 030411001003 | 配管 1.名称：JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 44.33 |  |  |  |  |
| 12 | 030409002001 | 接地母线-40*4 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | 4.3 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：崔庄煤矿制氮车间电气 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质 3.规格：100mm 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管 1.名称：JDG25 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 47 |  |  |  |  |
| 11 | 030411001003 | 配管 1.名称：JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 44.33 |  |  |  |  |
| 12 | 030409002001 | 接地母线-40*4 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | 4.3 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |