## 1 电动机控制板
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：1 电动机控制板
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电动执行机构控制板 | S-ZW250-FS | 中国良工 | 个 | 1 |  |  | 运转 | 一次双减进汽阀门用，循泵出口电动门用
2 | 调节阀门电动机构控制板 | LTR003-B1-F10 | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 套 | 1 |  |  | 运转 | 一次双减减温水阀门用
3 | 调节阀门电动机构控制板 | LTR050-B1-F14 | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 套 | 1 |  |  | 运转 | 一次双减调压阀用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 2 破碎机附件
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：2 破碎机附件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 三角带 | 5V－600 |  | 根 | 30 |  |  | 动力 | 返料风机
2 | 三角带 | D-4000Li |  | 根 | 30 |  |  | 动力 | 输煤
3 | 三角带 | C-3000Li |  | 根 | 6 |  |  | 动力 | 输煤
4 | 三角带 | C-2000Li |  | 根 | 6 |  |  | 动力 | 输煤
5 | 移动破碎机筛条 | 铸钢 |  | 根 | 60 |  |  | 动力 | 输煤
6 | 移动破碎机轴杆 | 铸钢 |  | 根 | 8 |  |  | 动力 | 输煤
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 3 辅助材料
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：3 辅助材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 橡胶软连接 | DN500，PN16 |  | 个 | 2 |  |  | 动力 | 环保岛
2 | 车轱辘 | 实心轮 |  | 套 | 7 |  |  | 动力 | 锅炉
3 | 蛇皮管 | 25# |  | 米 | 200 |  |  | 动力 | 锅炉、输煤打扫卫生
4 | 蛇皮管 | 32# |  | 米 | 50 |  |  | 动力 | 锅炉、输煤打扫卫生
5 | 喷火枪 | 516，可倒置 | 谷铭 | 把 | 5 |  |  | 安装
6 | 喷火枪气瓶 |  |  | 瓶 | 20 |  |  | 安装
7 | 纱布 | 80钼 |  | 张 | 30 |  |  | 安装
8 | 氧气胶管 | 内径8mm |  | 米 | 30 |  |  | 维修 | 检修用
9 | 乙炔胶管 | 内径8mm |  | 米 | 30 |  |  | 维修 | 检修用
10 | 乙炔气割割嘴 | 铜，G01-30 |  | 个 | 30 |  |  | 维修 | 检修用
11 | 电焊玻璃镜片 | 国标8号，黑色 |  | 片 | 10 |  |  | 维修 | 检修用
12 | 铁丝 | 20# |  | 斤 | 30 |  |  | 维修 | 检修用
13 | 负荷销子 | Φ29.5X70 |  | 个 | 50 |  |  | 动力 | 输煤
14 | 负荷销子 | Φ20X50 |  | 个 | 50 |  |  | 动力 | 输煤
15 | 负荷销子 | Φ29X63 |  | 个 | 50 |  |  | 动力 | 提升机
16 | 螺栓 | M12×40mm |  | 套 | 50 |  |  | 维修 | 检修用
17 | 螺栓 | M16×70mm |  | 套 | 50 |  |  | 维修 | 检修用
18 | 绝缘胶带 | 黄、绿、红、蓝、黑颜色各10盘 |  | 盘 | 50 |  |  | 热力
19 | 铝箔胶带 |  |  | 盘 | 100 |  |  | 安装
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 4 工具
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：4 工具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 手锤 | 方头 |  | 把 | 3 |  |  | 安装
2 | 手锤 | 圆头 |  | 把 | 2 |  |  | 安装
3 | 梯子 | 4米 | 登月 | 把 | 3 |  |  | 安装 | 抽拉梯
4 | 管钳 | 14# | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 安装
5 | 活口扳手 | 12# | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 安装
6 | 充电式手电钻 | GSR185-L1 | 博士 | 把 | 2 |  |  | 安装 | 双电池
7 | 水钻 |  |  | 把 | 1 |  |  | 安装
8 | 往复锯条 | 300×18×0.9mm |  | 个 | 20 |  |  | 安装
9 | 卷尺 | 3m×16mm | 绿林 | 把 | 5 |  |  | 安装
10 | 卷尺 | 5m×16mm | 绿林 | 把 | 3 |  |  | 安装
11 | 梯子 | 3米半 | 登月 | 个 | 4 |  |  | 热力 | 抽拉梯
12 | 八角锤 | PVC手柄，锤高11.3cm，直径4cm |  | 把 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
13 | 角磨机金属打磨片 | 100×6×16mm |  | 个 | 10 |  |  | 维修 | 检修用
14 | 电焊条 | 直径3.2 | 齐鲁 | 箱 | 3 |  |  | 安装
15 | 电焊条 | 直径2.5 | 齐鲁 | 箱 | 1 |  |  | 安装
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 5 阀门管件
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：5 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 消防球阀 | DN65 |  | 个 | 6 |  |  | 动力 | 消防栓用
2 | 球阀 | DN32 |  | 个 | 6 |  |  | 动力 | 锅炉上用
3 | 球阀 | DN25 |  | 个 | 6 |  |  | 动力 | 锅炉上用
4 | 丝堵 | DN15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
5 | 丝堵 | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
6 | 丝堵 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 安装
7 | 丝帽 | DN15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
8 | 丝帽 | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
9 | 丝帽 | DN25 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
10 | 丝帽 | DN32 |  | 个 | 30 |  |  | 安装
11 | 1/4不锈钢内丝 | 长度：2.6cm，需现场查看与原设备配套 |  | 个 | 20 |  |  | 化水 | 超滤用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 6 电磁阀
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：6 电磁阀
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电动蝶阀 | DN100，PN1.6，阀门电动执行器HL-05，使用电源AC220V |  | 个 | 1 |  |  | 化水 | 反渗透用
2 | 电磁阀 | 型号：4V320-10，压力：0.15-0.8MPa，220V转24V，带快速接头和堵头 |  | 个 | 1 |  |  | 化水 | 水处理用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 7 化学药剂
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：7 化学药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | PH复合电极 | E-201F | 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海雷磁）近期生产 | 支 | 2 |  |  | 化水 | 化验汽水品质用
2 | PH缓冲试剂 | 6.86 9.18 | 上海雷磁 | 套 | 20 |  |  | 化水 | 校验仪器用
3 | 工业用盐 | 50kg/袋 |  | 袋 | 20 |  |  | 热力
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 8 金属缠绕垫
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：8 金属缠绕垫
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 金属缠绕垫 | DN50，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
2 | 金属缠绕垫 | DN65，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
3 | 金属缠绕垫 | DN80，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
4 | 金属缠绕垫 | DN100，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
5 | 金属缠绕垫 | DN125，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
6 | 金属缠绕垫 | DN150，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
7 | 金属缠绕垫 | DN200，PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
8 | 金属缠绕垫 | DN250，PN1.6 |  | 个 | 10 |  |  | 安装
9 | 紫铜垫子 | 外径312mm，内径247mm，厚2mm |  | 个 | 4 |  |  | 运转 | 二次减温减压用
10 | 高压金属缠绕垫 | DN50，PN60 |  | 个 | 2 |  |  | 运转 | 二次减温减压用
11 | 金属缠绕垫 | DN300，PN25 |  | 个 | 2 |  |  | 运转 | 二次减温减压用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 9 电器
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：9 电器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 数字万用表 | 型号：F17B+ | FLUKE福禄克 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
2 | LED节能灯泡 | 20W-T泡（E27螺口） | 欧普 | 个 | 15 |  |  | 维修 | 检修用
3 | LED节能灯泡 | 48W-T泡（E27螺口） | 欧普 | 个 | 5 |  |  | 维修 | 检修用
4 | 灯泡 | 100W，节能灯头小头 |  | 个 | 50 |  |  | 热力
5 | 辅助触头 | F4-31，三开一闭 | 正泰 | 个 | 10 |  |  | 热力
6 | 辅助触头 | F4-22，两开两闭 | 正泰 | 个 | 10 |  |  | 热力
7 | 中间继电器 | JZX-22F（D）/2Z | 正泰 | 个 | 20 |  |  | 热力
8 | 中间继电器 | HH54P | 正泰 | 个 | 30 |  |  | 热力
9 | 双金属温度表 | WSS-511，量程0-500℃， 插深 L=250mm | 安徽蓝德 | 块 | 1 |  |  | 维修 | 1#分汽缸用
10 | 手操器 | DY2000，DY21A216P |  | 个 | 1 |  |  | 运转 | 二次双减用减温水用
11 | 手操器 | DY2000，DY21AI02 |  | 个 | 1 |  |  | 运转 | 二次双减用减压阀用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 10 劳保
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：10 劳保
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 雨胶靴 |  |  | 双 | 10 |  |  | 安装
2 | 电焊鞋 |  | 焊王 | 双 | 10 |  |  | 安装
3 | 电焊劳保服 |  |  | 身 | 10 |  |  | 安装
4 | 电焊手套 |  | 焊王 | 副 | 5 |  |  | 安装
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 11 钢材
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：11 钢材
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 钢板 | 6mm |  | 平方 | 9 |  |  | 安装
2 | 钢板 | 10mm |  | 平方 | 9 |  |  | 安装
3 | 角铁 | 4×4cm |  | 根 | 5 |  |  | 维修 | 检修用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：