## 5 阀门管件
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：5 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 消防球阀 | DN65 |  | 个 | 6 |  |  | 动力 | 消防栓用
2 | 球阀 | DN32 |  | 个 | 6 |  |  | 动力 | 锅炉上用
3 | 球阀 | DN25 |  | 个 | 6 |  |  | 动力 | 锅炉上用
4 | 丝堵 | DN15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
5 | 丝堵 | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
6 | 丝堵 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 安装
7 | 丝帽 | DN15 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
8 | 丝帽 | DN20 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
9 | 丝帽 | DN25 |  | 个 | 50 |  |  | 安装
10 | 丝帽 | DN32 |  | 个 | 30 |  |  | 安装
11 | 1/4不锈钢内丝 | 长度：2.6cm，需现场查看与原设备配套 |  | 个 | 20 |  |  | 化水 | 超滤用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 7 化学药剂
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：7 化学药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | PH复合电极 | E-201F | 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海雷磁）近期生产 | 支 | 2 |  |  | 化水 | 化验汽水品质用
2 | PH缓冲试剂 | 6.86 9.18 | 上海雷磁 | 套 | 20 |  |  | 化水 | 校验仪器用
3 | 工业用盐 | 50kg/袋 |  | 袋 | 20 |  |  | 热力
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 9 电器
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：9 电器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 数字万用表 | 型号：F17B+ | FLUKE福禄克 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
2 | LED节能灯泡 | 20W-T泡（E27螺口） | 欧普 | 个 | 15 |  |  | 维修 | 检修用
3 | LED节能灯泡 | 48W-T泡（E27螺口） | 欧普 | 个 | 5 |  |  | 维修 | 检修用
4 | 灯泡 | 100W，节能灯头小头 |  | 个 | 50 |  |  | 热力
5 | 辅助触头 | F4-31，三开一闭 | 正泰 | 个 | 10 |  |  | 热力
6 | 辅助触头 | F4-22，两开两闭 | 正泰 | 个 | 10 |  |  | 热力
7 | 中间继电器 | JZX-22F（D）/2Z | 正泰 | 个 | 20 |  |  | 热力
8 | 中间继电器 | HH54P | 正泰 | 个 | 30 |  |  | 热力
9 | 双金属温度表 | WSS-511，量程0-500℃， 插深 L=250mm | 安徽蓝德 | 块 | 1 |  |  | 维修 | 1#分汽缸用
10 | 手操器 | DY2000，DY21A216P |  | 个 | 1 |  |  | 运转 | 二次双减用减温水用
11 | 手操器 | DY2000，DY21AI02 |  | 个 | 1 |  |  | 运转 | 二次双减用减压阀用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 10 劳保
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：10 劳保
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 雨胶靴 |  |  | 双 | 10 |  |  | 安装
2 | 电焊鞋 |  | 焊王 | 双 | 10 |  |  | 安装
3 | 电焊劳保服 |  |  | 身 | 10 |  |  | 安装
4 | 电焊手套 |  | 焊王 | 副 | 5 |  |  | 安装
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 11 钢材
热电公司2023年10月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：11 钢材
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 钢板 | 6mm |  | 平方 | 9 |  |  | 安装
2 | 钢板 | 10mm |  | 平方 | 9 |  |  | 安装
3 | 角铁 | 4×4cm |  | 根 | 5 |  |  | 维修 | 检修用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：