## 1、涂塑钢管及配件
崔庄煤矿2024年5月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：1、涂塑钢管及配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 涂塑钢管 | ∮50 |  | 根 | 40 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
2 | 柔性卡兰 | ∮50 |  | 个 | 100 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
3 | 柔性三通 | ∮50 |  | 个 | 30 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
4 | 柔性弯头 | ∮50 |  | 个 | 60 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
5 | 镀锌管箍 | ∮50 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
6 | 镀锌内接丝 | ∮50 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
8 | 镀锌三通 | ∮50 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2、电缆
崔庄煤矿2024年5月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：2、电缆
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
11 | 电缆 | RVV4*2.5 |  | 米 | 1000 |  |  | 机修厂 | 地面工广线路改造
12 | 电缆 | RVV4*4 |  | 米 | 1000 |  |  | 机修厂 | 地面工广线路改造
13 | 电缆 | RVV4*6 |  | 米 | 800 |  |  | 机修厂 | 地面工广线路改造
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 3、管道增压泵
崔庄煤矿2024年5月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：3、管道增压泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
9 | 管道增压泵 | ZS65一50一160一5.5kw/Q50立方/时，扬程25m | 南方泵业 | 台 | 1 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 4、不锈钢防水控制箱
崔庄煤矿2024年5月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：4、不锈钢防水控制箱
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
10 | 不锈钢防水控制箱 | 600X500X200 （含5.5KW水泵单控控制线路） |  | 个 | 1 |  |  | 机修厂 | 煤场防尘安装
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 5、蓄电池
崔庄煤矿2024年5月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：5、蓄电池
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
9 | 免维护蓄电池 | 6-QW-165min(650)-R N105 |  | 块 | 20 |  |  | 机电工区
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 6、电料
崔庄煤矿2024年5月应急材料报价单
单位：崔庄煤矿 标段：6、电料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
30 | 充电模块 | 220v/10A | 江苏龙源景辉电气科技有限公司 | 个 | 1 |  |  | 机电工区 | 厂家技术指导安装
31 | 协议转换器 | CNA | 江苏龙源景辉电气科技有限公司 | 个 | 1 |  |  | 机电工区 | 厂家技术指导安装
32 | 电池监控器 | ZJK-7A | 江苏龙源景辉电气科技有限公司 | 个 | 1 |  |  | 机电工区 | 厂家技术指导安装
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：