## 1 管件
热力公司2024年7月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 弯头 | DN15 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
2 | 弯头 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
3 | 弯头 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
4 | 弯头 | DN32 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
5 | 活接 | DN15 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
6 | 活接 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
7 | 活接 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
8 | 活接 | DN32 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
9 | 对丝 | DN15 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
10 | 对丝 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
11 | 对丝 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
12 | 对丝 | DN32 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
13 | 管箍 | DN15 |  | 个 | 60 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
14 | 管箍 | DN20 |  | 个 | 60 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
15 | 管箍 | DN25 |  | 个 | 60 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
16 | 管箍 | DN32 |  | 个 | 60 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
17 | 活接垫 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
18 | 活接垫 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
19 | 活接垫 | DN32 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
20 | 橡胶垫子 | DN32 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用 | 2mm
21 | 橡胶垫子 | DN40 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
22 | 橡胶垫子 | DN50 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
23 | 橡胶垫子 | DN65 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
24 | 橡胶垫子 | DN80 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
25 | 橡胶垫子 | DN100 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
26 | 橡胶垫子 | DN125 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
27 | 橡胶垫子 | DN150 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
28 | PPR双活接铜球阀 | DN25 |  | 套 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
29 | PPR双活接铜球阀 | DN32 |  | 套 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
30 | PPR外丝单活接铜球阀 | DN25 |  | 套 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
31 | PPR外丝单活接铜球阀 | DN32 |  | 套 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
32 | PPR弯头 | DN25 |  | 个 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
33 | PPR弯头 | DN32 |  | 个 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
34 | PPR管箍 | DN25 |  | 个 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
35 | PPR管箍 | DN32 |  | 个 | 80 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2 辅助
热力公司2024年7月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：2 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 布袋绳子 | (布绳)16mm |  | 米 | 50 |  |  | 安装工区
2 | 户脚套 | 大号 |  | 双 | 5 |  |  | 安装工区 | 魔术贴长规款高度（240MM) 二级站检修用
3 | 麻 |  |  | 公斤 | 5 |  |  | 安装工区 | 热力管道用 二级站检修用
4 | 螺丝松动剂 | 400mI/瓶（24瓶每箱） | 三和 | 箱 | 2 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
5 | 发泡胶填缝剂 | 750mI/瓶（24瓶每箱） | 东方雨虹 | 箱 | 1 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
6 | 玻璃丝纤维布 | 密度10*10宽25CM*50米 |  | 卷 | 40 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
7 | 牛皮围裙 | 900*600 |  | 个 | 4 |  |  | 安装工区 | 电焊工用围裙，防烫加厚
8 | 环氧乙烯基树脂 | 绿色*25KG |  | 桶 | 2 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
9 | 环氧乙烯基树脂 | 黄色*25KG |  | 桶 | 2 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
10 | 固化剂 | 5KG |  | 桶 | 1 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
11 | 促进剂 | 5KG |  | 桶 | 1 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
12 | PAP纸 | 1米*100米*0.5MM |  | 卷 | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
13 | M35含钴双头钻头 | 3.2mm |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
14 | 拉铆钉 | M3*12 |  | Kg | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
15 | 加强全自动拉铆钉枪 |  | 东城 | 把 | 2 |  |  | 安装工区 | 48V 4000毫安电池，两电一充
16 | 圆形钢钉线卡 | 尺寸：10mm（每包100只） |  | 包 | 2 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
17 | 橡塑保温 | DN25厚：3cm |  | 米 | 50 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
18 | 预制水泥盖板 | 50cm×50cm厚：6cm |  | 块 | 30 |  |  | 民生热力 | 夏阳站用
19 | 预制水泥盖板 | 37.5cm×77.5cm厚：6cm |  | 块 | 5 |  |  | 民生热力 | 建设小区站用
20 | 高压清洗机枪头 | 清洗机型号：QL-2518 |  | 把 | 2 |  |  | 民生热力 | 需现场核实 清洗换热器用
21 | 一体式雨衣（防汛迷彩） | 190（3身）185（7身） |  | 身 | 10 |  |  | 民生热力 | 带反光条
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 3 电料
热力公司2024年7月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：3 电料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电动套丝机板牙头 | 1/2"---2"寸 | 虎头牌 | 套 | 1 |  |  | 安装工区 | ZIT--R2C 二级站检修用
2 | 橡套电缆 | 4平方X4芯 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
3 | 电焊机把子线插座 | DKJ30-50 |  | 个 | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
4 | 电焊机把子线插头 | DKJ30-50 |  | 个 | 5 |  |  | 安装工区 | 二级站检修用
5 | 漏电保护器 | 63A 220V | 正泰 | 个 | 2 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
6 | 配电盒（明盒） | 长：92mm宽：80mm 高：123mm |  | 个 | 2 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
7 | 5孔墙插明盒 | 10A |  | 个 | 17 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
8 | 3孔墙插明盒 | 16A |  | 个 | 7 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
9 | 线槽 | 24mm×14mm |  | 米 | 80 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
10 | LED照明灯 | 100W（含灯座） |  | 套 | 6 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
11 | 单开明盒 |  |  | 个 | 5 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
12 | 双开明盒 |  |  | 个 | 1 |  |  | 民生热力 | 蒋庄、田陈
13 | 压力表 | 0-1.6MPa(表盘直径10cm) |  | 块 | 50 |  |  | 民生热力 | 二级站
14 | 兆欧表 | 0-500兆欧 | 德力西 | 套 | 1 |  |  | 民生热力 | 电器用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！