## 1 工具
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 工具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 管钳 | 14# |  | 把 | 4 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈
2 | 管钳 | 36# |  | 把 | 1 |  |  | 热力公司 | 二级站用
3 | 活口扳手 | 8# | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 运行、客服
4 | 活口扳手 | 10# | 绿林、得力、长城 | 把 | 12 |  |  | 热力公司 | 运行、客服、蒋庄、田陈
5 | 活口扳手 | 12# | 绿林、得力、长城 | 把 | 4 |  |  | 热力公司 | 运行、客服、蒋庄、田陈
6 | 梅花扳手 | 6#-32# | 绿林、得力、长城 | 套 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
7 | 呆口扳手 | 6#-32# | 绿林、得力、长城 | 套 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
8 | 梅花螺丝刀 | 3x75mm | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
9 | 梅花螺丝刀 | 3x100mm | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
10 | 梅花螺丝刀 | 5x100mm | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
11 | 平口螺丝刀 | 3x75mm | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
12 | 平口螺丝刀 | 3x100mm | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
13 | 平口螺丝刀 | 5x100mm | 绿林、得力、长城 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈
14 | 管钳 | 12# | 绿林、得力、长城 | 把 | 8 |  |  | 热力公司 | 客服
15 | 老虎钳 | 6大、6小 | 绿林、得力、长城 | 把 | 12 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈
16 | 卷尺 | 长度：30米 |  | 盘 | 3 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 2 阀门管件
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：2 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 浮球阀 | DN50(内丝） 大球 |  | 个 | 20 |  |  | 热力公司 | 二级站水箱用
2 | PPR水管 | Ф32，外径32mm，内径24mm | 联塑 | 米 | 8 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
3 | PPR水管 | Ф40,外径40mm,内径32mm | 联塑 | 米 | 8 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
4 | PPR水管 | Ф63,外径63mm,内径50.8mm | 联塑 | 米 | 32 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
5 | PPR水管 | Ф90,外径90mm,内径75.5mm | 联塑 | 米 | 580 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
6 | PPR水管 | Ф110,外径110mm,内径93.5mm | 联塑 | 米 | 4 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
7 | PPR法兰 | Ф110 | 联塑 | 片 | 1 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
8 | PPR异径三通 | Ф110→90 | 联塑 | 个 | 1 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
9 | 90°弯头 | Ф90，PN1.6 | 联塑 | 个 | 26 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
10 | PPR等径三通 | Ф90，PN1.6 | 联塑 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
11 | PPR等径直接 | Ф90，PN1.6 | 联塑 | 个 | 170 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
12 | PPR异径弯头 | Ф90→63 | 联塑 | 个 | 3 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
13 | PPR异径三通 | Ф90→63 | 联塑 | 个 | 1 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
14 | PPR异径直接 | Ф90→63 | 联塑 | 个 | 1 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
15 | PPR异径直接 | Ф63→40 | 联塑 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
16 | 90°弯头 | Ф63，PN1.6 | 联塑 | 个 | 5 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
17 | PPR等径直接 | Ф63 | 联塑 | 个 | 10 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
18 | PPR异径直接 | Ф40→32 | 联塑 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
19 | PPR丝接 | Ф40→33 | 联塑 | 个 | 1 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
20 | 双活节阀 | Ф63，PN1.6 | 联塑 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
21 | PPR等径直接 | Ф32，PN1.6 | 联塑 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
22 | PPR法兰 | ∅90 | 联塑 | 片 | 2 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考

## 3 监控设备
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：3 监控设备
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 摄像头 | 像素400万、含支架 | 海康 | 套 | 4 |  |  | 热力公司 | 二级站用 | （为成套，含安装调试与监控中心配套上传）
2 | 硬盘录像机 | 4路 | 海康 | 个 | 2 |  |  | 热力公司 | 二级站用
3 | 硬盘 | 2T | 希捷 | 个 | 2 |  |  | 热力公司 | 二级站用
4 | POE交换机 | 4口 | 锐捷 | 个 | 2 |  |  | 热力公司 | 二级站用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考

## 4 辅助
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：4 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 抽拉梯 | 5米 | 登月牌 | 把 | 10 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈
2 | 资料包 | 36x27x10cm |  | 个 | 8 |  |  | 热力公司 | 蒋庄、田陈 | 需现场核实
3 | 三角钥匙 |  |  | 把 | 4 |  |  | 热力公司 | 客服 | 需现场核实
4 | 小型梅花钥匙 |  |  | 把 | 4 |  |  | 热力公司 | 客服 | 需现场核实
5 | 中型梅花钥匙 |  |  | 把 | 4 |  |  | 热力公司 | 客服 | 需现场核实
6 | 小头吸锁 |  |  | 把 | 15 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈 | 需现场核实
7 | 十字花钥匙 | KTA型 |  | 把 | 15 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈 | 需现场核实
8 | 十字花钥匙 | 小头 |  | 把 | 5 |  |  | 热力公司 | 蒋庄
10 | 波纹软管 | Ø16 黑色 |  | 米 | 200 |  |  | 热力公司 | 二级站用
13 | 管卡子 | Ф20 |  | 盒 | 1 |  |  | 维修工区
14 | 水泥钉 | 2厘米 |  | 个 | 100 |  |  | 维修工区
15 | 绝缘胶带 |  | 公牛 | 个 | 50 |  |  | 维修工区
16 | 国标四面体膨胀管（含钉） | 6×30MM |  | 个 | 100 |  |  | 维修工区
17 | 木工锯片合金片 | 4寸 30T（16垫圈） 外径：105MM 41-105×16 | 大白鲨 | 个 | 1 |  |  | 维修工区
18 | 打草钢丝轮 | 内径：25MM 外径：10寸 | 庭森 | 个 | 2 |  |  | 维修工区
26 | 螺栓 | 16x75 |  | 套 | 100 |  |  | 维修工区 | 除盐水及自来水用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考

## 5 电料
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：5 电料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 室内温度计 | DLX-CXWS07 | 德力西 | 块 | 6 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈
2 | 红外测温枪 | F59EMT6/MT4maxF561/562 | 福禄克 | 把 | 16 |  |  | 热力公司 | 客服、蒋庄、田陈
9 | 强光手电 | L3-D 定焦2节 | 神火 | 把 | 2 |  |  | 热力公司 | 巡查用
11 | 集中控制型消防应急灯 | ZX-ZFZC-E5W-2151 额定电压：DC36V | 康中消防电子科技有限公司 | 个 | 10 |  |  | 维修工区
19 | 劳士消防应急灯 | L4002 额定电压：AC22V |  | 个 | 1 |  |  | 维修工区
20 | 疏散指示标志 | 不锈钢，AC:220V，330x138x8mm，安装孔距：20cm，单面向左 | 坚斯特 | 个 | 5 |  |  | 维修工区
21 | 疏散指示标志 | 不锈钢，AC:220V，330x138x8mm，安装孔距：20cm，单面向右 | 坚斯特 | 个 | 5 |  |  | 维修工区
22 | 安全出口指示牌 | 不锈钢，aC:220V，330x138x8mm，安装孔距：20cm | 坚斯特 | 个 | 5 |  |  | 维修工区
23 | 集中控制型消防应急灯 | AC:220V，260x240x40mm，防护等级：2p30，安装孔距：195mm | 敏华电工 | 个 | 10 |  |  | 维修工区
24 | 热熔机模头 | 90mm,母头壁厚6.9mm,公头壁厚8.2mm | 杜邦 | 套 | 1 |  |  | 维修工区
25 | 热熔机模头 | 110mm,母头壁厚7.2mm，公头壁厚10.3mm | 杜邦 | 套 | 1 |  |  | 维修工区
12 | 金炬电源 | BL系列：400BL-12V 输入电压：180-240V AC50/60HZ 输出电压：DC12V输出电流：33A 输出功率：400W 双管正激方案 | 湖南金炬电子科技有限公司 | 个 | 3 |  |  | 维修工区 | 景观灯用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考

## 6 化验药剂
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：6 化验药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 次氯酸钠 | 25kg/桶 含量10% |  | 桶 | 6 |  |  | 化水公司 |  | 超滤杀菌用
2 | 精密滤芯 | 5μm，25支/箱 |  | 箱 | 7 |  |  | 化水公司 |  | 水处理用
3 | 磷酸根标准溶液 | 标准值1000mg/l,不确定度1.0%,60ml/瓶标准值1000mg/l,不确定度1.0%,60ml/瓶 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水公司 |  | 水处理校验仪器用
4 | 硅酸根标准溶液 | 标准值10ug/l,不确定度1.0%,60ml/瓶 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水公司 |  | 水处理校验仪器用
5 | 浊度标准溶液 | 400NTU,200ml/瓶 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水公司 |  | 水处理校验仪器用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考

## 7 药剂
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：7 药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 臭味剂 |  |  | 公斤 | 600 |  |  | 热力公司 | 二级站防失水用
2 | 阻垢剂 | 根据二级站水质匹配药剂 | 枣庄浩瀚 | 吨 | 20 |  |  | 热力公司 | 二级站用
3 | 反渗透阻垢剂 | 20kg/桶 | 枣庄市浩瀚环保科技有限公司 | 桶 | 9 |  |  | 化水公司 | 水处理用
4 | 反渗透杀菌剂 | 20kg/桶 | 枣庄市浩瀚环保科技有限公司 | 桶 | 2 |  |  | 化水公司 | 水处理用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考

## 8 工业盐
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：8 工业盐
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 工业盐 | 50公斤/袋 大颗粒 |  | 袋 | 400 |  |  | 热力公司 | 二级站用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 9 双金属温度表
热力公司2024年8月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：9 双金属温度表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 双金属温度表 | 0-150°c 插深 10cm | 安徽蓝德 | 块 | 50 |  |  | 热力公司 | 二级站用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：表格中注明的品牌/厂家（相当于）参考