## 1 阀门管件
热力公司2024年10月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 铜球阀 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
2 | 铜球阀 | DN40 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
3 | 铜球阀 | DN50 |  | 个 | 10 |  |  | 安装工区
4 | 吸锁锁闭阀 | DN32 | 联塑 | 个 | 20 |  |  | 安装工区 |  | 吸锁
5 | 吸锁锁闭阀 | DN25 | 联塑 | 个 | 150 |  |  | 安装工区 |  | 吸锁
6 | 吸锁锁闭阀 | DN40 | 联塑 | 个 | 20 |  |  | 安装工区 |  | 吸锁
7 | 活节 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
8 | 活节 | DN40 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
9 | 活节 | DN50 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
10 | 对丝 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
11 | 对丝 | DN40 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
12 | 管箍 | DN32 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
13 | 管箍 | DN40 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
14 | 管箍 | DN50 |  | 个 | 20 |  |  | 安装工区
15 | 法兰止回阀 | DN50 |  | 个 | 5 |  |  | 运行部
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2 辅助材料
热力公司2024年10月应急材料报价单
单位：热力公司 标段： 2 辅助材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 刨印子 |  |  | 个 | 5 |  |  | 安装工区
2 | 投入数液位计 | YS3015JY3量程3米 |  | 个 | 10 |  |  | 运行部
3 | 便携式卡式罐 | GAS | 幸福 | 瓶 | 20 |  |  | 安装工区
4 | 扩散硅压力变送器 | 型号 LDUST-G1G2BN31，出厂量程0-7.5m，额定量程10m，共电电压+24VDC，输出信号4-20mA |  | 个 | 2 |  |  | 化水工区 | 超滤水箱液位和清水池液位 | 安徽蓝润正华电子有限公司
5 | 串口服务器 | ZLAN5103 | 上海卓岚 | 个 | 5 |  |  | 运行部
6 | DN50单头丝管 | 长度：20cm单头带丝 |  |  | 20 |  |  | 运行部
7 | 铂电阻 | WZP PT100，0-200度 插深10cm |  | 个 | 10 |  |  | 运行部
8 | 温度变送器 | WZPB-230 0-200度 4-20mA插深10cm |  | 个 | 10 |  |  | 运行部 | 付村站用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 3 室温采集器
热力公司2024年10月应急材料报价单
单位：热力公司 标段： 3 室温采集器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 室温采集器 | 两开开关式，外部单火供电，通讯资费10年，带远传功能，测温范围：-10℃~60℃误差±0.3℃ | 山东合同/普赛/瑞纳 | 块 | 1000 |  |  | 运行部 |  | 含安装上传调试
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！