| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：永胜煤矿屋顶防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 综合采区楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 防水层种类：防水卷材 拆除后清扫基层并外运，运距自行考虑 |  | m2 | 1776.6 |  |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 拆除屋面保护层，清扫基层并外运，运距自 行考虑 |  | m2 | 1321.65 |  |  |  |  |
| 3 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：平均5cm 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  | m2 | 1321.65 |  |  |  |  |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm厚-20℃ 2.防水层数：1层 3.防水层做法 |  | m2 | 1776.6 |  |  |  |  |
|  |  | 机修厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607002002 | 防水层拆除 拆除屋面原有防水层，清扫基层并外运，运 距自行考虑 |  | m2 | 1810.16 |  |  |  |  |
| 6 | 011607001002 | 刚性层拆除 拆除屋面局部保护层，清扫基层并外运，运 距自行考虑 |  | m2 | 184 |  |  |  |  |
| 7 | 010902003002 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：3cm 2.混凝土种类：水泥砂浆 3.混凝土强度等级 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  | m2 | 184 |  |  |  |  |
| 8 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm厚-20℃ 2.防水层数：1层 3.防水层做法 砂浆找平后铺贴3mm厚聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 252 |  |  |  |  |
| 9 | 010902001003 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm厚-20℃ 2.防水层数：1层 3.防水层做法 |  | m2 | 1810.16 |  |  |  |  |
|  |  | 通风机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011607002003 | 防水层拆除 拆除屋面原有防水层，清扫基层并外运，运 距自行考虑 |  | m2 | 326.04 |  |  |  |  |
| 11 | 011607001003 | 刚性层拆除 拆除屋面保护层，清扫基层并外运，运距自 行考虑 |  | m2 | 268.29 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-11-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：永胜煤矿屋顶防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010902003003 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：平均4cm 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  | m2 | 268.29 |  |  |  |  |
| 13 | 010902001004 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm厚-20℃ 2.防水层数：1层 3.防水层做法 |  | m2 | 326.04 |  |  |  |  |
| 14 | 01B001 | 竣工清理 施工完成后，垃圾清理并外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-11-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |