| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司防雷电整改工程建筑部分 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 1#、2#、3#、4#酒精库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010507002001 | 混凝土地面割缝 1.地坪厚度：20cm 2.混凝土强度等级 |  | m2 | 254.4 |  |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：混凝土地坪 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度20cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 7.2 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：石渣 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 7.2 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.3m 3.弃土运距 |  | m3 | 46.8 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 46.8 |  |  |  |  |
| 6 | 010507002002 | 室外地坪 1.地坪厚度：20cm 2.混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 油库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011405001001 | 金属件除锈刷漆 1.构件名称：管道、法兰及角钢 2.手工除锈 3.油漆品种、刷漆遍数：一遍防锈漆，两遍 银粉漆 |  | t | 0.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-02-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |