## 3五金电器电料
微山湖矿业集团永胜煤矿2026年1月份明细
单位：永胜煤矿 标段：3.辅助物品五金电器电料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 用途 | 备注
3 | 绝缘垫 | 长10m宽1m厚度5MM |  | 卷 | 5 |  |  | 机电工区 | 检测电压35KV，胶带配电点 | 含第三方检测
4 | 绝缘垫 | 长10m宽1m厚度10MM |  | 卷 | 3 |  |  | 机电工区 | 检测电压35KV,35KV配电室 | 含第三方检测
5 | 智能三相电流 | NKL1941-9K4HB |  | 台 | 2 |  |  | 机电工区 | 35KV配电室 | 含安装调试
9 | 接触器 | LC1E95-N 125A 380V | 施耐德 | 个 | 3 |  |  | 机电工区 | 深井泵控制柜用 | 线圈220v
12 | 远传压力表 | 0-1.6MP |  | 块 | 1 |  |  | 机电工区 | 生活水井用
13 | LED灯泡 | 8W/220V |  | 个 | 100 |  |  | 机电工区 | 场所高压柜室用 | E27（小）
14 | 塑料外壳断路器 | DZ15-40/3902 | 浙江正泰 | 个 | 2 |  |  | 机电工区 | 办公场所配电柜用
17 | 电焊条 | Ф3.2 |  | 箱 | 2 |  |  | 机厂
18 | 电焊条 | Ф4.0 |  | 箱 | 1 |  |  | 机厂
8 | 矿用本安型电动球阀 | DFH20/7 电压12-24V DN20 | 现有为济宁同旭机电设备有限公司 | 个 | 3 |  |  | 机电工区 | 中央泵房射流管路用 | 现有为济宁同旭机电设备有限公司
27 | 矿车聚氨酯碰头 |  |  | 个 | 20 |  |  | 运搬工区
28 | 矿车碰头销子 |  |  | 个 | 50 |  |  | 运搬工区
29 | 切割片 | 107*1.2*16 |  | 个 | 200 |  |  | 运搬工区 | 角磨机用
30 | 大锤 | 18磅 |  | 把 | 2 |  |  | 运搬工区
31 | 冲击钻头 | 14# |  | 个 | 2 |  |  | 运搬工区 |  | 二坑二槽
32 | 冲击钻头 | 16# |  | 个 | 2 |  |  | 运搬工区 |  | 二坑二槽
35 | 煤矿井下巷道应急电池 | TN Ni-Cd c2500mAh 28.8v长宽15cm*10cm |  | 组 | 1 |  |  | 运搬工区
36 | 橘红漆 | 17KG/桶 | 齐鲁 | 桶 | 2 |  |  | 运搬工区
38 | 金宁牌熟胶 牛筋加厚防滑垫 | 2M宽×5M长×7MM厚 | 中国金宁 | 个 | 4 |  |  | 总务科 | 男、女职工澡堂防滑、防摔倒用 | 厚度7MM、大红色镂空网格款、防滑、滤水、防冻、耐磨、耐高温、耐脏、阻燃、刮泥除沙、安全环保、可裁剪款
39 | 高强度聚酯增强软管（蛇皮软管） | 内径20MM |  | 米 | 200 |  |  | 总务科 | 职工澡堂、宿舍楼厕所、办公楼洗手间等场所冲刷卫生用 | 四季通用 加厚 耐低温-20°WP 0.5MPa 内径20MM
40 | 304不锈钢编织进水软管 | 双铜头4分内丝 长1000MM | 福建圣元厨卫有限公司 | 条 | 40 |  |  | 总务科 | 宿舍楼、办公楼等场所洗手间维修用 | 双头铜头螺帽
41 | 大便池脚踏阀 | 总高度113MM 上下螺母间距高87MM 进水孔外径32MM 出水孔内径32MM | 福建三一卫浴有限公司 | 个 | 30 |  |  | 总务科 | 宿舍楼、办公楼等场所厕所大便池维修用 | 全铜
42 | 水龙头（水嘴） | 4分外丝 |  | 个 | 40 |  |  | 总务科 | 宿舍楼、办公楼等场所洗手间维修用 | 全铜
43 | 面盆水龙头 | 4分外丝 单冷 总高度320MM 宽171MM 进水螺丝长度45MM |  | 个 | 40 |  |  | 总务科 | 宿舍楼室内、办公楼等场所洗手间维修用 | 全铜 加长 大弯 360°可旋转式
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [7 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整

## 6氧气乙炔
微山湖矿业集团永胜煤矿2026年1月份明细
单位：永胜煤矿 标段：6.氧气乙炔
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 用途 | 备注
15 | 氧气 |  |  | 瓶 | 10 |  |  | 机厂
16 | 乙炔 |  |  | 瓶 | 10 |  |  | 机厂
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [7 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整