## 1辅助物品
永胜煤矿8月份材料标段报价单
单位：永胜煤矿 标段：1 辅助物品
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 厂家（品牌） | 备注 | 交货日期
1 | 蒸馏水 |  | kg | 600 |  |  | 运搬工区
2 | 电解液 |  | kg | 200 |  |  | 运搬工区
3 | 按钮开关 | AC660V 10A | 个 | 20 |  |  | 机电工区 | 无锡市日博电器有限公司 | 中央变电所
4 | 对讲机 | 摩托罗拉V388 | 个 | 4 |  |  | 运搬工区
5 | UPS电源 | 220V 1000VA | 台 | 2 |  |  | 机电工区 | 山特 | 副井车房
6
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2潜水泵
永胜煤矿8月份材料标段报价单
单位：永胜煤矿 标段：2潜水泵
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 厂家（品牌） | 备注 | 交货日期
1 | 深井潜水电泵 | 200QJ25KW流量63m³/h | 台 | 2 |  |  | 机电工区 | 博山信恒泵业有限公司 | 泵上带50米电缆
2 | 水泵 | MD155-30×8 | 台 | 1 |  |  | 机电工区 | 辽源泵业有限责任公司 | 二采区泵房
3
4
5
6
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3 保护器
永胜煤矿8月份材料标段报价单
单位：永胜煤矿 标段：3 保护器
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 厂家（品牌） | 备注 | 交货日期
1 | 线路综合保护器 | DPR-361L | 台 | 3 |  |  | 机电工区 | 无锡军工 | 变电所
2 | 变压器综合保护器 | DPR-361T | 台 | 1 |  |  | 机电工区 | 无锡军工 | 变电所
3 | 电机综合保护器 | DPR-361M | 台 | 1 |  |  | 机电工区 | 无锡军工 | 中央变电所
4
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4 油脂
永胜煤矿8月份材料标段报价单
单位：永胜煤矿 标段：4 油脂
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用单位 | 厂家（品牌） | 备注 | 交货日期
1 | 变压器油 | 25# | 公斤 | 50 |  |  | 机电工区 |  | 变电所
2 | 抗磨液压油 | 46# | 桶 | 1 |  |  | 机电工区 | 长城牌 | 副井车房
3
4
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：