## 1辅助物品
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 1 辅助物品
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 毛刷 | 宽6cm |  | 个 | 30 |  |  | 运转 | 清理发电机、刷漆用
2 | 浮子 | TYDE：ST-M15-2-15(8)A，250V | 乐清市世通电气有限公司 | 个 | 10 |  |  | 运转 | 回收水池、管道沟抽水用
3 | 棉纱 |  |  | 公斤 | 50 |  |  | 运转 | 清理油污用
4 | 空气软管 | 6×4mm，最大工作压力10kg，200米/盘 |  | 盘 | 1 |  |  | 化水 | 超滤反渗透用
5 | 清洗枪头 | 660 |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 清洗器用
6 | 聚氨酯单轮 | 5寸 |  | 个 | 4 |  |  | 热力 | 夹紧器用
7 | 尼龙单轮 | 8寸 |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 夹紧器用
8 | 液压顶 | 现场核实 |  | 个 | 4 |  |  | 热力 | 加紧器用
9 | LED射灯 | 200W | 欧普 | 只 | 6 |  |  | 热力 | 首站照明更换备用
10 | LED射灯 | 50W1个，150W2个，200W6个 | 欧普 | 个 | 9 |  |  | 维修 | 检修用
11 | 百叶片 | 125×22×6 |  | 片 | 30 |  |  | 维修 | 检修用
12 | 百叶片 | 100×16×6 |  | 片 | 100 |  |  | 维修 | 检修用
13 | 哈夫节 | DN150 |  | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
14 | 四氟垫 | 18×8×2 |  | 个 | 100 |  |  | 维修 | 热工检修用
15 | 内六角螺栓 | 8.8级，M12×35 |  | 条 | 50 |  |  | 维修 | 检修用
16 | 机械密封 | 109×35 |  | 套 | 1 |  |  | 维修 | 厂区换热站循环泵用
17 | 充电式往复锯条 | DCJF28，长20cm | 东城 | 根 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
18 | 生料带 | 50mm×45m，加厚加宽 |  | 盘 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
19 | 稀释剂 |  |  | 公斤 | 30 |  |  | 安装 | 调漆用
20 | 免垫片密封胶 |  | 卡夫特 | 盒 | 20 |  |  | 安装 | 修泵用
21 | 螺栓松动剂 | DT-40 | 中山大田 | 箱 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
22 | 滚筒刷 | 4寸油漆滚子 |  | 个 | 10 |  |  | 安装 | 刷漆用
23 | 滚筒滚芯 | 4寸油漆滚子 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 刷漆用
24 | 刨印子 |  |  | 个 | 3 |  |  | 安装 | 清理法兰片用
25 | 法兰片 | DN150 |  | 片 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
26 | 法兰片 | DN200 |  | 片 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
27 | 风帽 | Q/TGJ02.57101.0 | 太原锅炉集团有限公司 | 个 | 50 |  |  | 动力 | 锅炉用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2仪器仪表
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 2 仪器仪表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 压力表 | 1.6MPa，表盘直径10cm |  | 块 | 40 |  |  | 热力 | 首站二级站检修用
2 | 温度表 | 0-500°C，插深150mm |  | 块 | 10 |  |  | 热力 | 首站
3 | 温度表 | 0-150°C，插深100mm |  | 块 | 30 |  |  | 热力 | 首站二级站检修用
4 | 压力变送器 | 4-20mA，902020/20-402-1001-1-9-160-138/320-999 |  | 个 | 5 |  |  | 热力 | 鹿鸣改造用
5 | 变压器绕组温度计 | BWR-04J(TH) | 中国大连市金州仪器仪表厂 | 套 | 2 |  |  | 运转 | 主变用
6 | 温度指示控制器 | BWY-803A(TH) | 中国大连市金州仪器仪表厂 | 套 | 4 |  |  | 运转 | 主变用
7 | 磁性液位计 | UHZ-50/C1-UB-4200-1.6 | 安徽天康股份有限公司 | 只 | 1 |  |  | 动力 | 脱硝氨水罐用
8 | 双色水位计 | B69H-25/2-W，压力25MPa，中心距670mm | 长春锅炉仪表有限公司 | 台 | 2 |  |  | 动力 | 锅炉用
9 | 热电偶套管 | MRNK-430，25×950mm，0-1300℃ | 安徽蓝德 | 套 | 6 |  |  | 维修 | 锅炉测温用
10 | 双金属温度计 | WSS-511，L=250mm，0-500℃ | 安徽蓝德 | 支 | 2 |  |  | 维修 | 分汽缸用
11 | 远传温度表 | 0-100℃，L=75mm | 安徽蓝德 | 支 | 2 |  |  | 维修 | 冷油器用
12 | 铠装热电阻 | WZP-236M-PT100，插深100mm |  | 个 | 5 |  |  | 热力 | 鹿鸣改造用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3阀门
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 3 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | DDV阀(伺服阀) | D634-319C，R40KO2MONSP2 | MOOG | 个 | 2 |  |  | 运转 | #2机用
2 | 法兰闸阀 | 型号Z45T-16，DN50（暗杆） |  | 只 | 1 |  |  | 热力 | 首站除污器排污用
3 | 三通温控阀体 | VXF53.150-400，DN150 |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 工商局站用
4 | 涡轮焊接球阀 | DN150-16C |  | 个 | 8 |  |  | 热力 | 鹿鸣站二网用
5 | 涡轮焊接球阀 | DN200-16C |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 一村一次网用
6 | 涡轮焊接球阀 | DN250-16C |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 城后主管分支用
本标段只对生产厂家或指定授权经销商（授权书）参标。投标时须附带公司资质、产品证书、授权书，
报价包含运费、装卸费（装卸费标准公司网站有公示）
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4排污泵及配件
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 4 排污泵及配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 管道泵芯 | ISD125-160(1)B | 博泵科技 | 套 | 1 |  |  | 维修 | 气机管道泵
2 | 无堵塞潜水排污泵 | 2.2kW,220V,口径50mm |  | 台 | 3 |  |  | 电厂 | 排水用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 5电动机及配件
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 5 电动机及 配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电机负荷端压盖 | Y4001-4，355kW，1485r/min，6kV。原厂压盖 | 江苏清江电机股份有限公司 | 个 | 1 |  |  | 热力 | 附带轴承端内外小压盖1号首站2号循环泵更换用
2 | 三相异步电动机 | YE3-160L-4，15kW，380V，1460r/min |  | 台 | 1 |  |  | 动力 | 1#皮带电机节能检查整改项
3 | 膜片 | JMZ1150/1.2，LF4N | 南方泵业 | 个 | 3 |  |  | 维修 | 稀释水泵用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 6屏蔽电缆
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 6 屏蔽电缆
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 屏蔽电缆 | RVVP，4×1.0mm2 |  | 米 | 100 |  |  | 热力 | 鹿鸣改造用
2 | 屏蔽电缆 | RVVP，5×1.0mm2 |  | 米 | 100 |  |  | 热力 | 鹿鸣改造用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 7皮带
热力、热电公司9月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 7 皮带
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 皮带 | cc-56-650 |  | 米 | 200 |  |  | 动力 | 输煤皮带机用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：