## 1辅助物品
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 1 辅助物品
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 纯棉布 | 100%全棉 |  | 米 | 50 |  |  | 运转 | 汽机检修用
2 | 毛刷 | 宽6cm |  | 个 | 20 |  |  | 运转 | 清理发电机滑环用
3 | 滤油纸 | 30cmx30cm，1000张/箱 |  | 箱 | 6 |  |  | 运转 | 滤油机用
4 | 棉纱 |  |  | KG | 50 |  |  | 运转 | 清理油污用
5 | 液压橡胶软管 | 901AT-φ251-11.2MPa |  | 根 | 1 |  |  | 动力 | 空压机
6 | 白炽灯灯泡 | 220V100W |  | 个 | 20 |  |  | 动力 | 仓泵
7 | 灯头 | 220V |  | 个 | 20 |  |  | 动力 | 仓泵
8 | 负荷销子 | Φ29.5×70 |  | 个 | 50 |  |  | 动力 | 输煤
9 | 棉纱 |  |  | 斤 | 50 |  |  | 动力 | 打扫卫生
10 | 车轱辘 | 实心 |  | 套 | 6 |  |  | 动力 | 锅炉
11 | 掀杆 |  |  | 根 | 10 |  |  | 动力 | 锅炉输煤
12 | 掀头 | 大号 |  | 个 | 10 |  |  | 动力 | 锅炉输煤
13 | 蛇皮管 | 25# |  | 米 | 200 |  |  | 动力 | 锅炉、输煤打扫卫生
14 | 蛇皮管 | 32# |  | 米 | 50 |  |  | 动力 | 锅炉、输煤打扫卫生
15 | 角磨机切片 | 41-106×1.2×16 |  | 片 | 25 |  |  | 维修 | 检修用
16 | 螺栓松动剂 | B-1165，400ml，24瓶/箱 | 保赐利 | 箱 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
17 | 黑镜片 |  |  | 片 | 10 |  |  | 维修 | 电焊面罩用
18 | 铝箔胶带 | 宽8cm |  | 盘 | 100 |  |  | 维修 | 设备保温用
19 | 手锤 | 圆头 |  | 把 | 2 |  |  | 维修 | 检修用
20 | 护套线 | 2.5mm²，100米/盘 |  | 盘 | 1 |  |  | 维修 | 临时电源用
21 | 插排 | 16A，5米 |  | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
22 | 水管 | 20# |  | 米 | 100 |  |  | 维修 | 打扫卫生用
23 | 密封胶 | GL-31，90g/盒 |  | 盒 | 10 |  |  | 热力 | 首站
24 | 加厚全身连体水裤 | 加厚，靴子、手套和衣服连体 |  | 套 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
25 | 分体式雨衣雨裤 | 加厚 |  | 套 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
26 | 叉梯 | 1.5米 | 登月 | 把 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
27 | 叉梯 | 3米 | 登月 | 把 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
28 | 消防安全标示 | 写真贴，详见清单 |  | 张 | 460 |  |  | 安全科 | 安全检查整改用
29 | 钢丝钳 | 8寸 | 绿林 | 把 | 2 |  |  | 维修 | 检修用
30 | 石棉板 | 高温高压，厚3mm |  | 公斤 | 20 |  |  | 维修 | 检修用
31 | 吹吸风机 | 充电式，两电一充，15节电芯，7.5Ah | 德力西 | 套 | 1 |  |  | 维修 | 电气检修用
32 | LED投光灯 | 100w/200w | 欧普 | 套 | 3 |  |  | 维修 | 厂区照明
33 | 三角带 | C-3000Li |  | 根 | 4 |  |  | 动力 | 破碎机
34 | 三角带 | C-2000Li |  | 根 | 4 |  |  | 动力 | 破碎机
35 | 三角带 | D-4000Li |  | 根 | 12 |  |  | 动力 | 破碎机
36 | 三角带 | 5V600 |  | 根 | 24 |  |  | 动力 | 返料风机
37 | 便携式丁烷气瓶 |  | 凯玛仕 | 瓶 | 10 |  |  | 安装 | 检修用
38 | 聚氨酯泡沫填缝剂 |  | 固民 | 箱 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
39 | 防尘网 | 密度小，黑网 |  | 平方 | 5000 |  |  | 动力 | 覆盖土方
40 | 金属缠绕垫 | DN1350×25（内径1300），PN16 |  | 只 | 1 |  |  | 热力 | 1#首站3#换热器备用
41 | O型圈 | 外圈：336mm内圈：326mm 圈直径：5mm | 材质：氟胶 | 个 | 6 |  |  | 运转 | #2机滤油器用
42 | 一次性防滑聚乙烯（PE）手套 | 中号 |  | 副 | 100 |  |  | 化水 | 中心化验室用
43 | 快速接头气头 | Φ6，丝头2分 |  | 个 | 20 |  |  | 化水 | 水处理用
44 | 轴承 | F209 |  | 盘 | 4 |  |  | 动力 | 给煤机用
45 | 铝箔胶带 |  |  | 卷 | 100 |  |  | 动力
46 | 稀释剂 |  |  | 公斤 | 50 |  |  | 动力
47 | 毛刷 | 10公分宽 |  | 个 | 20 |  |  | 动力
48 | 蓝色彩钢瓦 |  |  | 平方 | 100 |  |  | 动力
49 | 滚刷 |  |  | 个 | 20 |  |  | 动力
50 | 丝堵 | 15# |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
51 | 丝堵 | 20# |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
52 | 丝帽 | 15# |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
53 | 丝帽 | 20# |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
54 | 活接垫 | 15#，四氟垫 |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
55 | 活接垫 | 20#，四氟垫 |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
56 | 活接垫 | 25#，四氟垫 |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
57 | 活接垫 | 32#，四氟垫 |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
58 | 法兰 | DN100，PN16 |  | 盘 | 20 |  |  | 安装 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2油脂
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 2 油脂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 黄油 | 长城牌润滑脂3号，15Kg |  | 桶 | 5 |  |  | 动力 | 铲车
2 | 柴油机油 | CF-4 20W-50，18L |  | 桶 | 6 |  |  | 动力 | 铲车
3 | 美孚600机油 | XP220，18L |  | 桶 | 2 |  |  | 动力 | 氨水泵
4 | 润滑油 | 18L，L-FC46 | 长城牌 | 桶 | 2 |  |  | 维修 | 设备保养用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3 深井泵
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 3 深井泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 深井泵（不带电机） | 200QJ80-66，流量：80吨/小时，扬程：66M 转速：2850r/min，配用功率：22kw | 山东博山开源潜水电泵厂 | 套 | 2 |  |  | 化水 | 水处理用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4阀门
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 4 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 液压顶分压阀 | 一进四出带分路控制 |  | 个 | 1 |  |  | 热力 | 夹紧器用
2 | 焊接球阀 | DN150-16C |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 喜园二次网用
本标段只对生产厂家或指定授权经销商（授权书）参标。投标时须附带公司资质、产品证书、授权书，
报价包含运费、装卸费（装卸费标准公司网站有公示）
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 5电器配件
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 5 电器配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 继电器 | 940672 1001 RS 32 230VUC LD LP 2U ACDC220 | 魏德米勒 | 套 | 10 |  |  | 运转 | GIS电气组合柜用
2 | 接触器 | JIS，C8201-5-1 A015850 线圈，LAD4TUDL，126-250V | 施耐德 | 个 | 12 |  |  | 运转 | GIS电气组合柜用
3 | 辅助触头 | LA1，DN 40 | 施耐德 | 个 | 5 |  |  | 运转 | GIS电气组合柜用
4 | 辅助触头 | LA1，DN 11 | 施耐德 | 个 | 5 |  |  | 运转 | GIS电气组合柜用
5 | 小型漏保断路器 | DZ47LE-63，C60，3P |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 电气检修用
6 | 小型漏保断路器 | DZ47LE-63，C32，2P |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 电气检修用
7 | 电源板 | HVFJDQ/284708 | 广州智光 | 块 | 2 |  |  | 动力 | 高压变频柜
8 | 远传温度表 | WTDY-2381，0-150℃ |  | 个 | 1 |  |  | 维修 | 汽机用
47 | 钠离子电极 | 6801-01 型 | 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海雷磁） | 支 | 2 |  |  | 化水 | 化验水质用
48 | 参比电极 | 6802-01型 | 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海雷磁） | 支 | 2 |  |  | 化水 | 化验水质用
45 | PH计探头 |  |  | 个 | 2 |  |  | 动力 | 环保岛
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 6化学药剂
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 6 化学药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 次氯酸钠 | 25kg/桶，含量10% |  | 桶 | 15 |  |  | 化水 | 超滤杀菌用
2 | 磷酸根标准溶液 | 标准值1000mg/l，不确定度1.0%，60ml/瓶 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 校验仪器用
3 | 硅酸根标准溶液 | 标准值10ug/l，不确定度1.0%，60ml/瓶 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 校验仪器用
4 | 铁标准溶液 | 标准值10ug/l，不确定度1.0%，60ml/瓶 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 校验仪器用
5 | 铜标准溶液 | 标准值10ug/l，不确定度1.0%，60ml/瓶 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 校验仪器用
6 | 浊度标准溶液 | 400NTU，200ml/瓶 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 校验仪器用
7 | 硝酸亚汞 | 100g/l瓶 |  | 瓶 | 2 |  |  | 化水 | 化验用
8 | 卡尔费休试剂 | 160ml/瓶 | 淄博惠工 | 瓶 | 4 |  |  | 化水 | 油分析用
9 | PH缓冲试剂 | 6.86，9.18 | 上海雷磁 | 套 | 20 |  |  | 化水 | 校验仪器用
10 | 煤标准物质 | GBW11102f ，50克/瓶 | 山东省冶金科学研究院 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 煤分析室标定仪器用
11 | 国家标准物质苯甲酸 | GBW（E）130035，26462J/G | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 煤分析室标发热量仪器用
12 | 变色硅胶 | 分析纯 500g | 莱阳经济技术开发区 | 瓶 | 4 |  |  | 化水 | 煤分析室定硫仪用
13 | 碘化钾 | 优级纯，500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 中心化验室配药用
14 | 溴化钾 | 分析纯，500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 中心化验室配药用
15 | 冰乙酸 | 优级纯，99.8% 500ml/瓶 | 天津市科密欧化学试剂 | 瓶 | 2 |  |  | 化水 | 煤分析室定硫仪用
16 | 氯化钠 | 工作基试剂 100g/瓶 | 天津市化学试剂研究所 | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 中心化验室标定仪器用
17 | 氨水 | 2500ml/瓶，4瓶/每箱，25%-28% | 莱阳经济技术开发区 | 箱 | 10 |  |  | 化水 | 给水加氨用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 7 柴油
热电10月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 7柴油
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 柴油 | 0# |  | 吨 | 10 |  |  | 动力 | 点炉
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：