## 1辅助
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 1 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 不锈钢焊条 | 3.2 | 金桥 | 箱 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
2 | 焊条 | 3.2 | 齐鲁 | 箱 | 5 |  |  | 维修 | 检修用
3 | 电焊机 | 220V/380V，zx7-250 | 德力西 | 套 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
4 | 纯棉布 | 宽0.4米，100%全棉 |  | 米 | 50 |  |  | 运转 | 汽机检修用
5 | 对讲机 | 1S，运转2个，动力2个 | 小米 | 个 | 4 |  |  | 运转 | 巡检用
6 | 铝合金叉梯 | DYL7-21，1.5米 | 登月 | 架 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
7 | LED灯管 | T8白光，16W双端输入 | 佛山照明 | 支 | 50 |  |  | 维修 | 厂区照明
8 | 节能灯 | LED E27，9.5W | 公牛 | 个 | 20 |  |  | 维修 | 给煤机、澡堂照明
9 | LED吸顶灯带 | 12-LE-51972，12W，12-20CM | 欧普 | 支 | 10 |  |  | 维修 | 检修用
10 | 美工刀片 | FD-09A，黑，100×18×0.5mm | 啄木鸟 | 片 | 10 |  |  | 维修 | 检修用
11 | 户外投光灯 | B47-500W（9-20小时），2006 | 贝戈士 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
12 | 鱼尾钉 | 5.5×30，560个/盒 | 大和 | 盒 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
13 | 绝缘胶布 | 五色（各10盘） |  | 盘 | 20 |  |  | 热力 | 电工用
14 | 复配着色剂 | 胭脂色，500g/1 |  | 瓶 | 10 |  |  | 热力 | 查失水用
15 | 电池 | 9V |  | 块 | 10 |  |  | 热力 | 首站测振仪用
16 | 氧气割线 | 50米/盘 |  | 盘 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
17 | 乙炔割线 | 50米/盘 |  | 盘 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
18 | 户外充 电投光灯 | XH2006 | 广东中山贝戈士 | 个 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
19 | 美工刀 |  | 啄木鸟 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
20 | 切割片 | 41-105×1.2×16 | 大白鲨 | 片 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
21 | 焊条 | Ф3.2mm，J427 | 齐鲁 | 箱 | 6 |  |  | 安装 | 检修用
22 | 螺丝松动 润滑剂 | 24瓶/箱 | 中山市大 田汽车护理有限公司 | 箱 | 2 |  |  | 安装 | 检修用
23 | 蛇皮管 | Ф25 |  | 米 | 100 |  |  | 安装 | 打扫卫生
24 | 铝箔胶带 | 宽5cm |  | 卷 | 200 |  |  | 维修 | 保温用
25 | 活接 | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
26 | 活接 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
27 | 丝堵 | DN15 |  | 个 | 100 |  |  | 安装 | 检修用
28 | 法兰 | DN40 |  | 片 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
29 | 法兰 | DN50 |  | 片 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
30 | 法兰片 | DN100，PN1.6Mpa |  | 片 | 20 |  |  | 维修 | 深井泵水管用
31 | 管卡 | 20 |  | 个 | 100 |  |  | 维修 | 检修用
32 | 管卡 | 25 |  | 个 | 100 |  |  | 维修 | 检修用
33 | 胶靴 | 44码5双，45码5双，46码5双 | 回力 | 双 | 15 |  |  | 热力 | 清洗冲刷拉煤取样用
34 | 电焊手套 |  | 劳之神耐磨王 | 副 | 6 |  |  | 安装 | 检修用
35 | 空压机冷油器回油管 | 901AF-φ25T-11.2MPA，钢丝编织增强液压橡胶软管 | 无锡压缩机股份有限公司 | 根 | 1 |  |  | 动力 | 环保岛用
38 | 双排链条 | 除铁器型号：RCYD-8 | 临朐华邦重工设备有限公司 | 挂 | 2 |  |  | 动力 | 除铁器用
39 | 轴承挡圈 | 外径125mm，内径110mm，高度8.5mm |  | 个 | 6 |  |  | 维修 | 提升机用
40 | 叶轮 | 泵型号：KPL280-300-30，流量：300m³/h，扬程：24m | 江苏开普尔 | 个 | 1 |  |  | 热力 | 土产站用
41 | 漏水听音杆 | 机械式不锈钢1.5米 | 山东管医生 | 个 | 1 |  |  | 热力 | 查漏水用
42 | 滤毒罐 | TF-1型 | 山东省宁阳市宏源防护品有限公司 | 个 | 4 |  |  | 化水 | 酸碱应急处理用
43 | 硅酸铝陶瓷纤维毡 | 0.61m×3.6m×50mm，单面铝箔 |  | 米 | 100 |  |  | 维修 | 设备保温用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 2 泵
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段：2 泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 全不锈钢污水污物潜水电泵 | 50WQD15- 15—1.5S，220V | 浙江韩诺泵 业有限公司 | 台 | 1 |  |  | 安装 | 检修用
2 | 深井泵 | 200QJ80-66，流量：80吨/小时，扬程：66M 转速：2850r/min，配用功率：22kw | 山东博山开源潜水电泵厂 | 套 | 1 |  |  | 化水 | 水处理用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 3工具
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 3 工具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 游标卡尺 | 0-300mm | 世达 | 个 | 1 |  |  | 运转 | 汽机检修用
2 | 一字螺丝刀 | 6×150 | 绿林 | 把 | 2 |  |  | 运转 | 电气接线、检修用
3 | 十字螺丝刀 | 6×150 | 绿林 | 把 | 2 |  |  | 运转 | 电气接线、检修用
4 | 电焊钳 | 800A |  | 把 | 2 |  |  | 维修 | 检修用
5 | 管钳勾头 | 48" | 绿林 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
6 | 管钳螺母 | 48" | 绿林 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
7 | 管钳底牙板 | 48" | 绿林 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
8 | 管钳销钉 | 48" | 绿林 | 个 | 2 |  |  | 维修 | 检修用
9 | 管钳 | 14" | 绿林 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
10 | 管钳 | 18" | 绿林 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
11 | 万能管钳扳手 | 14# | 金虎 | 把 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
12 | 活口 | 8寸 |  | 把 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
13 | 活口 | 10寸 |  | 把 | 4 |  |  | 安装 | 检修用
14 | 卷尺 | 3米 | 得力 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
15 | 卷尺 | 5米 | 得力 | 把 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
16 | 工具包 |  |  | 个 | 6 |  |  | 安装 | 检修用
17 | 四棱冲击钻钻头 | 10# |  | 个 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
18 | 四棱冲击钻钻头 | 12# |  | 个 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
19 | 四棱冲击钻钻头 | 14# |  | 个 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
20 | 四棱冲击钻钻头 | 16# |  | 个 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
21 | 冲击钻头 | 6×110mm |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 方柄
22 | 冲击钻头 | 8×110mm |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 方柄
23 | 冲击钻头 | 12×200mm |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 方柄
24 | 冲击钻头 | 14×200mm |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 方柄
25 | 冲击钻头 | 16×200mm |  | 个 | 2 |  |  | 维修 | 方柄
26 | 冲击钻 | 750W双用穿墙工业款 | 东成 | 套 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
27 | 割炬 | J01-30 |  | 把 | 3 |  |  | 安装 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 4 电器
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 4 电器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 电流互感器 | CT变比600/5A 0.2S/5P20/5P20 | 大连第二互感器集团有限公司 | 个 | 3 |  |  | 运转 | 6KV2段进线电源（6201）用
2 | 中间继电器 | HH64P，AC220V |  | 个 | 10 |  |  | 维修 | 空压机用
3 | 智能手操器 | DY2000 | 东辉 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 减温减压用
4 | 万用表 | F15B+ | 福禄克 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
5 | 压力表 | 0-1MPA，Y-150 |  | 块 | 2 |  |  | 维修 | 锅炉汽包用安徽蓝德
6 | 压力表 | 0-25MPA，Y-150 |  | 块 | 4 |  |  | 维修 | 锅炉汽包用安徽蓝德
7 | 耐震压力表 | 0-2.5MPA，Y-100 |  | 块 | 2 |  |  | 维修 | 汽机用安徽蓝德
8 | 耐震压力表 | 0-1.6MPA，Y-100 |  | 块 | 2 |  |  | 维修 | 汽机用安徽蓝德
9 | 中间继电器 | AC24V，4P |  | 个 | 10 |  |  | 维修 | 冷渣机用
10 | 交流接触器 | RMK63-30-11,220，带触头 | 上海人民 | 个 | 3 |  |  | 维修 | 返料风机用
11 | PH复合电极 | E-201F | 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海雷磁） | 支 | 2 |  |  | 化水 | 化验水质用
12 | 涡街流量计主板 | LUGB-2108KG0，DN80，压力0.9Mpa，温度300℃ | 青岛自动化仪表有限公司 | 个 | 1 |  |  | 运转 | 流量计
13 | 动力箱 | JXF，400×300MM | 太湖电气 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
14 | 动力箱 | JXF，500×600MM | 太湖电气 | 个 | 1 |  |  | 维修 | 检修用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 5阀门
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 5 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 双闸气锁耐磨阀 | DN125 | 常州利莱德电力设备有限公司 | 台 | 2 |  |  | 动力 | 环保岛用
2 | 对夹式蝶阀 | DN100，PN16 | 济南锦烁阀业有限公司 | 个 | 2 |  |  | 化水 | 中间泵用
3 | 涡轮焊接球阀 | DN150-16C |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 喜园二次网用
4 | 法兰蝶阀 | DN100，PN16 |  | 个 | 2 |  |  | 热力 | 首站用
5 | 针型阀 | J11H-320P，DN15 PN16 |  | 个 | 6 |  |  | 热力 | 首站用
6 | 闸阀 | DN25，PN16 |  | 个 | 4 |  |  | 热力 | 首站用
7 | 放气阀 | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
8 | 放气阀 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
9 | 暗杆闸阀 | DN65 |  | 个 | 5 |  |  | 安装 | 检修用
10 | 球阀 | DN20 |  | 个 | 30 |  |  | 安装 | 检修用
11 | 锁锁闭阀锁 | 见实物 |  | 个 | 50 |  |  | 安装 | 居民用户用
本标段只对生产厂家或指定授权经销商（授权书）参标。投标时须附带公司资质、产品证书、授权书，
报价包含运费、装卸费（装卸费标准公司网站有公示）
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 6化学材料
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段：6 化学材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 铬黑T | 25g/瓶，指示剂 |  | 瓶 | 1 |  |  | 化水 | 化验水质用
2 | 工业盐 | 25公斤 |  | 袋 | 7 |  |  | 热力 | 二级站软化水用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：

## 7滤芯
热电公司12月份材料标段报价单
单位： 热电公司 标段： 7 滤芯
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 空气滤芯 | LGF90/0429E | 无锡压缩机股份有限公司 | 个 | 5 |  |  | 动力 | 4#空压机用
2 | 机油滤芯 | XYGL180A | 无锡压缩机股份有限公司 | 个 | 4 |  |  | 动力 | 4#空压机用
报价人：
联系电话：
填报日期：
备注：
单位盖章：